# 项目名称：500千伏海珠输变电工程（隧道土建部分）施工（标段一）

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕13号 |
| 2 | 项目核准、备案文号 | 穗发改核准〔2025〕3号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网输配电〔2025〕46号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广电规〔2025〕85号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | - |
| 6 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广州市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | - |

- 建设规模

※电缆隧道部分

500千伏海珠输变电配套隧道工程：新建电力隧道全长10036.45米，全线设置14座井（其中2座为人员检修井）。其中海珠站连接段长度约170.65米，拟采用明挖法，施工隧道内净空2.6m（宽）*3.05m（高），隧道管容6回500kV线路；海珠站外段新建电力隧道长度约为9865.8米，除工作井外拟全部采用盾构法实施。盾构法隧道内径为3.5米，外径4.1米，壁厚0.3米，隧道管容4回500kV+4回220kV线路。

本标段包含1-8号工作井及区间（含8号工作井），隧道长度约6138.8米。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次范围；□未打√的，不在本次范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※电缆隧道部分：

本标段包括施工图纸范围内的隧道建筑、结构、周边建筑物加固保护及措施、施工监测、道路破除及修复、交通疏解、临时供水、临时供电，配合完成前期工作及外部协调（包括与有关部门联系办理施工许可手续、安全鉴定、专项监测等）。不含隧道内征地及青赔，风水电，管线迁改等。道路修复、交通疏解实施工作，按实际工程量并计取中标下浮率进行结算。

- 承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。建设单位根据最新的南方电网公司和广州供电局有限公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，本项目正式合同价实际甲供物资以《甲供设备材料明细表》为准。若在项目建设过程中网省公司或局物资集中采购目录文件有更新，则按新的文件执行，同时由建设单位以书面或签证形式，重新明确调整后的甲乙供范围，作为结算依据。

※电缆隧道部分：建设单位提供部分设备及材料:电缆支架。

注：建设单位提供的设备、材料以正式合同价提供的《甲供设备材料明细表》为准。