报  价  表
项目名称：惠州供电局生产指挥中心（试验研究所）2025年化学专业混合标气零星采购
采购编号：
	序号
	物资名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
（元）
	小计
（元）
	品牌

	1
	绝缘油色谱标气（平衡气：氮气，8L）
	CH4：50.7μL/L，C2H6：49.9μL/L，C2H4：50.6μL/L，C2H2：20.1μL/L，H2：508μL/L，CO：197μL/L，CO2：1010μL/L，平衡气：氮气，容量：8L，压力9.5MPa
	瓶
	1
	
	
	

	2
	绝缘油色谱标气（平衡气：氮气，1L）
	CH4：50.7μL/L，C2H6：49.9μL/L，C2H4：50.6μL/L，C2H2：20.1μL/L，H2：508μL/L，CO：197μL/L，CO2：1010μL/L，平衡气：氮气，容量：1L，压力9.5MPa
	瓶
	1
	
	
	

	3
	绝缘油含气量标气（平衡气：氩气，8L）
	CH4：50.7μL/L，C2H6：49.9μL/L，C2H4：50.6μL/L，C2H2：20.1μL/L，H2：508μL/L，CO：197μL/L，CO2：1010μL/L，O2：50000μL/L，N2：49600μL/L，平衡气：氩气，容量：8L，压力9.5MPa
	瓶
	1
	
	
	

	4
	高纯氮气
	纯度99.999%，40L
	瓶
	10
	
	
	

	5
	高纯氢气
	纯度99.999%，40L
	瓶
	1
	
	
	

	6
	高纯氦气
	纯度99.999%，40L
	瓶
	1
	
	
	

	7
	高纯氩气
	纯度99.999%，40L
	瓶
	6
	
	
	

	8
	干燥空气
	40L
	瓶
	10
	
	
	

	9
	电解液
	[bookmark: _GoBack]FLS（日本三菱CA200仪器配套使用）
	瓶
	7
	
	
	

	总价
	（小写）：￥     元

	
	（大写）：人民币   


注：供货方式：按实际需求，分次送货；结算方式：按成交价结算。
1、报价采用人民币，保留至小数点后两位。
2、报价包含设备材料价格、运费、卸车费、税费以及安装调试等相关费用。



供 应 商：                               （盖公司公章）       
