报  价  表

项目名称：惠州供电局生产指挥中心（试验研究所）2025年化学专业混合标气零星采购

采购编号：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘油色谱标气（平衡气：氮气，8L） | CH4：50.7μL/L，C2H6：49.9μL/L，C2H4：50.6μL/L，C2H2：20.1μL/L，H2：508μL/L，CO：197μL/L，CO2：1010μL/L，平衡气：氮气，容量：8L，压力9.5MPa | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 2 | 绝缘油色谱标气（平衡气：氮气，1L） | CH4：50.7μL/L，C2H6：49.9μL/L，C2H4：50.6μL/L，C2H2：20.1μL/L，H2：508μL/L，CO：197μL/L，CO2：1010μL/L，平衡气：氮气，容量：1L，压力9.5MPa | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 3 | 绝缘油含气量标气（平衡气：氩气，8L） | CH4：50.7μL/L，C2H6：49.9μL/L，C2H4：50.6μL/L，C2H2：20.1μL/L，H2：508μL/L，CO：197μL/L，CO2：1010μL/L，O2：50000μL/L，N2：49600μL/L，平衡气：氩气，容量：8L，压力9.5MPa | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 4 | 高纯氮气 | 纯度99.999%，40L | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 5 | 高纯氢气 | 纯度99.999%，40L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 6 | 高纯氦气 | 纯度99.999%，40L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高纯氩气 | 纯度99.999%，40L | 瓶 | 6 |  |  |  |
| 8 | 干燥空气 | 40L | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 9 | 电解液 | FLS（日本三菱CA200仪器配套使用） | 瓶 | 7 |  |  |  |
| 总价 |  | （小写）：￥ 元 |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写）：人民币 |  |  |  |  |  |

注：供货方式：按实际需求，分次送货；结算方式：按成交价结算。

1、报价采用人民币，保留至小数点后两位。

2、报价包含设备材料价格、运费、卸车费、税费以及安装调试等相关费用。

供 应 商：                               （盖公司公章）