## Sheet1
燃气设施检查维保清单及报价
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 次数（年） | 金额（数量×单价×服务次数） | 备注
1 | 调压设施检查服务 | 1 | 台 |  | 4 |  | 调压柜：输出压力（0-3Kpa）
2 | 厨房燃气计量表检查服务 | 1 | 台 |  | 4 |  | 品牌：elster；口径：DN50
3 | 压力表代检（负责约检、提供报告）、拆装、查漏、损坏更换 | 1 | 个 |  | 2 |  | 压力（0-0.6Mpa）
4 | 压力表代检（负责约检、提供报告）、拆装、查漏、损坏更换 | 4 | 个 |  | 2 |  | 压力（0-10Kpa）
5 | 厨房报警器探头联动测试 | 8 | 个 |  | 3 |  | 8台探测器和1台DN100电磁阀
6 | 厨房报警器探头（负责约检、提供报告） | 8 | 个 |  | 1 |  | 8台探测器和1台DN100电磁阀
7 | 庭院埋地管De110燃气管道每次检查服务 | 65 | 个 |  | 3 |  | 口径：De110（庭院-厨房）
8 | 庭院/厨房架空DN100燃气管道每次检查服务 | 37 | 米 |  | 3 |  | 口径：DN100（厨房立管-设备前）
9 | 庭院/厨房DN50燃气管道每次检查服务 | 26 | 米 |  | 3 |  | 口径：DN50（厨房立管-设备前）
10 | 用气设施每次检查服务 | 12 | 台 |  | 3 |  | 燃气设施共12台
合计 | [6 empty] | 税率：
报 价 人(盖单位章)：
法定代表人(或授权代表)签字（手签字或盖签字章）：
电 话:
日 期: