## 问题质询
广东电网有限责任公司东莞、佛山等19个地市供电局2026-2027年中低压配电网前期项目可行性研究以及勘察设计服务框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 回复内容
1 | 4C801B6B3C444CB5B98A3A1527F75A36 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 第二章投标人须知11内有“各标包内配置的设总及其他设计人员不可存在组间重复”，请问这里的人员是指该项目各片区各标段中的各组人员，还是某一标段中内的各组人员？即不同标段的人员是否可以重复不影响得分？还是说各标段的人员重复的话所有人员重复的标段的人员这块得分均为0分？ | 商务 | 项目 | 按招标文件执行，具体如下： 1.按照第二章投标人须知11点的要求，“各标包内配置的设总及其他设计人员不可存在组间重复”，指单个标包内各组设计人员不可存在组间重复。 2.人员配置评分，按照评标办法承载力评价分计算方法执行，评分不考核标包间人员重复情况。但根据中标推荐原则，如标包间人员存在重复，不允许兼中。
2 | 6805EFACE1004C9D9D911493623D634F | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 评分标准和格式里面所指的人员业绩，如果是框架合同，是按合同算还是按子项工程计算 | 商务 | 项目 | 同一年份框架招标委托的多个项目仅计作一个项目业绩。具体详见澄清公告内容。
3 | A6B656065BBC4AD0B48FFD0B58972F1B | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招标文件中标段1典型案例项目名称为：《A 站新出B 线与C 站D 线网架完善工程》、《A 站新出B 线与C 站D 线、E 线、F 线网架完善工程》，典型案例压缩包里面的项目名称为《A站新出F32线与B站F21线网架完善工程》、《E站新出F30与D站F9线、F36线、F22线网架完善工程》；招标文件中标段1的典型案例名称与压缩包里面的典型案例名称不对应，编制投标文件以哪个工程名称为准？ | 通用技术 | 标的 | 以附件典型项目资料的项目名称为准。具体详见澄清公告内容。
4 | 04B30CA44F094E53BE6A9CF5BA9DD797 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 1、招标文件标的11抽选项目1：（110kV A 站新出10kV B 线和110kV C 站 10kV D 线、110kV E 站10kV F 线网架完善工程）与标的11附件+汕尾（典型项目1：110kV A站新出10kV B线和110kV A站10kV D线、110kV E站10kV F线网架完善工程）项目名称不一致。招标文件标的11抽选项目1中为110kV A 站新出 B 线、110kV C 站 D 线、110kV E 站 F 线，而标的11附件+汕尾典型项目1中为110kV A站新出B线、110kV A站 D线、110kV E 站 F 线。 2、招标文件标的11抽选项目1较标的11附件+汕尾典型项目1多出110kV C 站。 请问是招标文件描述的抽选项目名称有误，还是附件的名称有误，以哪个为准？ | 商务 | 标的 | 以附件典型项目资料的项目名称为准。具体详见澄清公告内容。
5 | DCADD2AE7B484A05BDF627B47ABEB9C8 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 关于社保证明，总公司具备相关资质参与项目投标，根据评分要求提供相关技术人员需提供社保证明，请问在总公司分支机构（分公司）缴纳社保的人员是否符合也符合条件？另外，退休返聘人员（含注册执业类，住建部网页上也可以查到注册证明）提供相关退休证明及返聘协会（合同）能否使用？ | 商务 | 项目 | 按招标文件执行。 1.人员必须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 2.与总公司属于同一法人的分支机构（分公司）缴纳社保的人员符合条件。
6 | A9A0C4A7D83F48DA8B91C7BC9CED3C42 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招标文件投标人须知的P24页11.5条款“各标包设总及主要勘察设计人员基本配置要求”中，关于“除设总外的主要勘察设计人员”每组人数5人，5人中是同时含电气、技经和勘察人员，但招标文件的P57页注1“上述内容中的“设计人员（含设总）”具体包括设总、设计人员、勘察人员和工地代表。此时的工地代表又包含在设计人员中，而且P90-91页中各标包应派驻的主要勘察设计人员基础表均出现“是否为工地代表”，请问工地代表是否包含在P24页所指的除设总外的主要勘察设计人员中的每组人数所指的5人之中，还是5人之外？工地代表人员是指每组另加1个工地代表人员？还是每个标段另加1人工地代表人员？ | 商务 | 项目 | 按招标文件执行，“除设总外的主要勘察设计人员，每组人数5人，5人中是同时含电气、技经和勘察人员”，对工地代表没有要求，工地代表可以属于前述组内5人，也可以每组另加1个工地代表人员。
7 | A39E9D4007BF4937BE2B35F2A1C67B9A | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招标文件P92页“除基本团队及增设团队外拟投入本工程项目的二次、土建专业人员表”请问此表的二次、土建专业人员是指2个专业至少分别1人为1组吗，各标包派驻土建专业人员及二次专业每组人员是否有人数要求？ | 商务 | 项目 | 按招标文件执行，不要求二次、土建专业人员按组配置。
8 | 9B52CD24B6724852A914B20F006F6257 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招标文件的P90、91、93页有关“十三、设计人员综合素质”表中的有关勘察人员填写方式，若是联合体投标，勘察单位（成员方）提供的勘察人员是否直接填在“十三、设计人员综合素质”《拟投入本工程项目主要设计和勘察人员表（电气、技经、勘察人员）》表中？是否符合招标文件P24页“各标包设总及主要勘察设计人员基本配置要求”中的“除设总外的主要勘察设计人员”每组人数5人且每组人员专业同时含电气、技经和勘察人员中的“勘察人员”专业配置要求，即：拟投入本工程项目主要设计和勘察人员表（电气、技经、勘察人员）表中的勘察人员可以由联合体成员方提供，且勘察人员只需在投标文件目录“十三、设计人员综合素质”《拟投入本工程项目主要设计和勘察人员表（电气、技经、勘察人员）》填写，是否无须在投标文件目录十五需要提供的其他商务文件“2.联合体各方提供的资料”中再填写勘察人员？ | 商务 | 项目 | 1.牵头或成员方的电气、技经、勘察人员需按“各标包设总及主要勘察设计人员基本配置要求”提供人员，并在“十三、设计人员综合素质”《拟投入本工程项目主要设计和勘察人员表（电气、技经、勘察人员）》填写完整并按备注相关要求执行。 2.《十五、需要提供的其他商务文件 2.联合体各方提供的资料》人员相关资料及表格如已在投标文件其他地方提供，则无需在此处重复提供。
9 | 11DABD7DF8C64F89B92A0894E3171591 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招文52页2.2.4，承载力评分计算方法中提及设总及勘察设计人员见附件1相关要求，请问附件1在哪一页，请明示，下载的附件中只有附件A，没有看到附件1. | 商务 | 项目 | 2.2.4（4）其他因素评分标准第1点承载力评价分计算方法表述有调整，具体详见澄清公告内容。
10 | 20EBD31772AF4A928E3475FC65A2EAB8 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招文52页2.2.4承载力中写“（1）在满足附件 1 人员配置相关要求基础上，对一个标包额外派驻至少一组设计及勘察人员（人员和专业参见附件 1 各标包设计和勘察人员要求），且与各组人员不重复，得 40分，最多得 80 分。”是否理解为额外派驻一组与各组不重复人员增加40分，额外派驻2组则增加80分？ | 商务 | 项目 | 是，按招标文件执行。
11 | 96CD50BFA97249B8ABBE89F397D52A9E | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招文24页投标人须知11.5.各标包设总及主要勘察设计人员基本配置要求 备注：1）各标包内配置的设总及其他设计人员不可存在组间重复。 请问不同标包的设总和设计人员是否可以重复，比如标的1中6个标包是否可以使用同一套人员，6个标包使用同一套人员是否会影响评标分数和中标？ | 商务 | 项目 | 按招标文件执行，具体如下： 1.人员配置评分，按照评标办法承载力评价分计算方法执行，评分不考核标包间人员重复情况。 2.根据中标推荐原则， 若投标单位在同一片区内的不同标的标包评标综合得分排名第一，且片区内各标的标包所配置的设计人员（含设总）不重复时，允许不同标的标包兼中。
12 | 592B43A1A52648AB961DB134F29ACE72 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 如同时投递多个片区，多个标的，多个标包时，所使用的都是同一套设总和设计人员，或者不同设总相同的设计人员（包内各组人员不重复，各包间人员重复相同），是否会导致所有标包承载力评价都为0？对中标情况是否会有影响？ | 商务 | 项目 | 按招标文件执行，具体如下： 1.人员配置评分，按照评标办法承载力评价分计算方法执行，评分不考核标包间人员重复情况。 2.根据中标推荐原则， 若投标单位在同一片区内的不同标的标包评标综合得分排名第一，且片区内各标的标包所配置的设计人员（含设总）不重复时，允许不同标的标包兼中。
13 | 8C64EB74294248919C7A128C6FEB7553 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招文47页商务评分标准6设计人员综合素质中评分点：除设总外的主要设计人员是否包含额外派驻本项目主要设计和勘察人员？ | 商务 | 项目 | 包括。
14 | 4ED9BDEB0AE44E588AF64CFE07AD3B42 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招文52页承载力中写：“（2）在满足附件 1 人员配置相关要求基础上，各标包派驻土建专业人员且与该标包各 组人员不重复，得 10 分，不满足，此项得 0 分。 （3）在满足附件 1 人员配置相关要求基础上，各标包派驻二次专业人员且与该标包各 组人员不重复，得 10 分；不满足，此项得 0 分。 ”请问土建和二次人员是各放一个人员就好，还是需要按配置的组数增加响应人数？ | 商务 | 项目 | 按招标文件执行，不要求二次、土建专业人员按组配置。
15 | A8FD348297804AEBB7D3E795EAB2793F | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招文57页中“注：（1）上述内容中的“设计人员（含设总）”具体包括设总、设计人员、勘察人员和工地代表。 （2）设计人员（含设总）不重复，指标包所配置设总、设计人员、勘察人员和工地代表均不重复。”与招文24页人员配置要求中每组人员专业同时含电气、技经和勘察人员不可存在组间重复两个要求不一致，以哪个为准，另外招文90页表里写设计和勘察人员是否为工地代表，工地代表和设计、勘察人员是否可以是同一人 | 商务 | 项目 | 按招标文件执行，具体如下： 1.招标文件P24页，“除设总外的主要勘察设计人员，每组人数5人，5人中是同时含电气、技经和勘察人员”，对工地代表没有要求，工地代表可以属于前述组内5人，也可以每组另加1个工地代表人员。 2.根据中标推荐原则，设计人员（含设总）不重复，指标包所配置设总、设计人员、勘察人员和工地代表均不重复。
16 | D05B117D01604A90A3A7CC6B9A303763 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招标文件标的2典型项目2：A站B线网架完善工程 1、该典型项目规划方案和现状资料中“接线模式 太安乙线“2-1”单环网”，704太安乙线的接线模式与单线图不对应。（704太安乙线单线图有4个联络点） 2、该典型项目规划方案和现状资料中“网架存在问题：敦厚站724文庆线与文庆站704太安乙线2024年高峰负荷时刻电流之和635.42A，”与系统截图704太安乙线高峰负荷时刻电流204A，724文庆线高峰负荷时刻电流390.22A，截图负荷电流总和594.224A，两者不一至。 3、该典型项目规划方案和现状资料中"太安乙线主干线.....主干线分10段。"和“禅德甲线主干线......，主干线分1段。"分段信息与单线图不对应。 4、附件内项目存在问题：文庆站禅德甲线存在1个供电孤岛、文庆站太安乙线存在2个供电孤岛。供电孤岛问题，并不在省公司存在问题认定标准中，请问此问题是继续按招标文件编写，还是按省公司问题认定标准删除此问题。 | 通用技术 | 标的 | 请根据现有资料研究分析现状问题并提出项目可研和设计方案。
17 | EE420F95F0D64E858B316BA6120E30B3 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 一、招标文件中标的1典型项目1、典型项目2同时存在以下问题： 1、《典型项目规划方案和现状资料》中: 1）、缺馈线所属变电站变电站总的负载率和对应#、#2、#3单个主变的容量、负载率、间隔总数、已利用间隔数信息和变电站通道现有管线情况信息； 2）、待出线变电站情况栏中：已提供变电站信息中缺#、#2、#3单个主变的容量、负载率、间隔总数、已利用间隔数信息和变电站通道现有管线情况信息； 2、可研报告表中涉及一些“规划投资”、“项目群信息”、“线路馈线ID”“问题编码”等信息需要填写，标的资料并没有提供；是否可以自行编写。 二、招标文件中标的1典型项目1：A 站新出B 线与C 站D 线网架完善工程项目 1、招标文件中标段1典型案例项目名称为：《A 站新出B 线与C 站D 线网架完善工程》，项目名称只提及了两条线路的名称，但是实际典型项目方案涉及3条线路，缺少1条线路的名称。 三、招标文件中标的1典型项目2：A 站新出B 线与C 站D 线、E 线、F 线网架完善工程 典型项目2的《网架图（现状年）》中D站F36线末端为“10kV木棉2号公用电缆分接箱”与D站F09线"10kV甲塘公用开关站”环网，而D站F36线在单线图中线路末端为“10kV甲塘5号公用电缆分接”与D站F09线"10kV甲塘公用开关站”环网，两者不一致；《规划网架图（远景年）》存在同样情况。 | 通用技术 | 标的 | 请按照提供的典型项目相关资料考虑编制项目可研和设计方案。“规划投资”、“项目群信息”、“线路馈线ID”、“问题编码”等信息可自行编写。
18 | DB1577E0B38D48E6866777E2DDD2B83A | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 标的中的典型案例是否需要进行三维设计，如需进行三维设计，则投标系统平台是否有端口上传三维设计成果（三维设计成果有单独的文件格式及需独立软件才可打开，且一般三维设计成果资料内存很大，而投标文件不可以超过1G），如何上传三维设计成果资料？ | 通用技术 | 标的 | 三维设计成果（GIM）需提供截图和不同视角（正视、侧视、俯视）的二维图纸（PDF格式）。具体详见澄清公告内容。
19 | C35789C5F36B457EB568207DB186C436 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招标文件第27页标的6典型项目2的项目名称与招标文件下载的附件名称不一致，请问以哪个项目名称为准？ | 通用技术 | 标的 | 以附件典型项目资料的项目名称为准。具体详见澄清公告内容。
20 | 4B9A9985B74E4AFD8BAB011B5CB87F1C | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 1.如同时用同一套设计人员（含设总、电气、技经、勘察人员、土建、二次、工地代表）去投多个片区多个标的多个标包，会不会导致废标？ 2.如果投入的人员不满足“各标包设总及主要勘察设计人员基本配置要求”会不会导致废标？ 3.关于人员社保的问题，如提供人员的社保是总公司分支机构（分公司）缴纳社保的证明，是否符合社保要求？ | 商务 | 项目 | 按招标文件执行： 1.初步评审标准对人员配置重复没有要求 2.根据中标推荐原则， 若投标单位在同一片区内的不同标的标包评标综合得分排名第一，且片区内各标的标包所配置的设计人员（含设总）不重复时，允许不同标的标包兼中。
21 | 4B0A360B3E824B96A03DC8AD4D615B57 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招标文件中要求的签字或签章，是指直接手签还是需要用签字或章的电子证书进行签字或签章？ | 商务 | 项目 | 招标文件已明确签字或签章的要求，具体详见招标文件初步评审标准2.1.1形式评审标准-投标文件签字盖章及投标文件格式要求。
22 | 72CDB62FF8964306AE1C485A301640D6 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招文47页中设总和设计人员的业绩证明时间是否以合同签订时间为准？ | 商务 | 项目 | 1、商务详细评审项：设总（项目负责人）备注1调整为： 1）设总主要经历证明需提供合同关键页（包括不限于合同首页、服务内容页、签字盖章页）；业绩时间以合同签订时间为准。 2、商务详细评审项：设计人员综合素质 备注1调整为： 1）主要经历证明需提供如合同关键页（包括不限于合同首页、服务内容页、签字盖章页）、建设单位证明，仅需提供其中1类即可。提供合同的，业绩时间以合同签订时间为准。 具体详见澄清公告内容。
23 | 4FAC9C6AACEB48EE83D7221FA5D316B5 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 1、同一标的内的不同标包人员是否可以重复，设总和设计人员等重复是否影响评分和中标？ 2、不同标的之间的人员是否可以重复，设总和设计人员等重复是否影响评分和中标？ 3、不同片区的人员是否可以重复，设总和设计人员等重复是否影响评分和中标？ | 商务 | 项目 | 按招标文件执行，具体如下： 1.人员配置评分，按照评标办法承载力评价分计算方法执行，评分不考核标包间人员重复情况。 2.根据中标推荐原则， 若投标单位在同一片区内的不同标的标包评标综合得分排名第一，且片区内各标的标包所配置的设计人员（含设总）不重复时，允许不同标的标包兼中。
24 | 0183063E172B404DBAF966BC66676CD1 | E64C3777C4B64C6AB4114EE25C8D1935Z257 | 招标文件25页，标的3的案例与系统下载的附件案例不符 | 通用技术 | 标的 | 以附件典型项目资料的项目名称为准。具体详见澄清公告内容。