±500kV宝安换流站直流控制保护设备改造项目：原材料检测技术服务项目技术要求附件

| 采购项目名称 |  | 项目总价/元 |  |  |  | 不含税价格/元 | 发票税率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ±500kV宝安换流站直流控制保护设备改造项目：原材料检测技术服务 |  | 0000.00 |  |  |  | 0000.00 | % |  |  |
| 分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购明细一览表 （需求部门填写黄色，供应商填写红色） | 分项名称 |  | 单位 | 数量 | 规格参数 |  |  | 单价 | 总价 |
|  | 通用硅酸盐水泥 |  | 组 | 1 | 胶砂强度、安定性、凝结时间、标准稠度用水量、氯离子等 |  |  |  |  |
|  | 机制砂 |  | 组 | 1 | 颗粒级配（含细度模数）、亚甲蓝值、石粉含量、泥块含量、压碎值指标、松散堆积密度、片状颗粒含量等 |  |  |  |  |
|  | 碎石 |  | 组 | 1 | 颗粒级配、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、压碎值指标、坚固性等 |  |  |  |  |
|  | 热轧光圆钢筋（HPB300：直径8） |  | 组 | 1 | 力学性能（下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、弯曲性能、重量偏差 |  |  |  |  |
|  | 热轧带肋钢筋（HRB400E直径12/14/16/20） |  | 组 | 4 | 力学性能（下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、反向完全性能、弯曲性能、重量偏差 |  |  |  |  |
|  | 蒸压灰砂砖 |  | 组 | 1 | 强度等级、抗折强度 |  |  |  |  |
|  | 高聚物改性沥青防水卷材 |  | 组 | 1 | 可溶物含量、拉力、不透水性、低温柔度、热老化后低温柔度、延伸性 |  |  |  |  |
|  | 砂浆配合比设计 |  | 组 | 1 | 稠度、保水率、抗压强度 |  |  |  |  |
|  | 混凝土结构 |  | 组 | 15 | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  | 0000.00 | 分项报价为含税 |
| 技术要求 （需求部门填写） | 服务： 1、技术服务内容（含工作量）：《±500kV宝安换流站直流控制保护设备改造项目》施工及验收阶段相关的建筑材料质量检测和实体工程质量按规范和验收要求必须检测的项目。 2、报价及结算要求：按照检测项目进行报价，根据实际开展的检测工作进行结算。 3、技术服务质量要求及验收标准：提供检测报告，检测报告需加盖检测报告专用章和计量认证章（CMA章）。 4、取样送检所产生的运输费用由投标方承担。 5、服务地点：广东省深圳市宝安换流站。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购对象资格要求 （需求部门填写） | 1、采购对象资质要求：具备国家颁发的建设工程质量检测机构资质证书； 2、采购对象业绩要求：无 3、采购对象其他要求：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商对以上内容响应情况 （供应商填写） | - 本公司对以上要求无偏差响应。 - 本公司能开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。 - 本公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由本公司承担全部责任。 法人代表/授权代表签字： （盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价须知：

- 供应商必须在证明文件上传本附件，附件需加盖公章，并且由法人代表或授权代表签字，并附营业执照复印件；如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书，方为有效报价。

- 执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。

- 零星采购每项需求总价限价5万元人民币。