## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 是否标准物资 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 限价 | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2025年主网一次设备第三批专项询比采购 | 询比 | 广州220千伏厚德站第3台主变扩建工程 | 直流偏磁抑制装置 | 是 |  |  |  | 1 | 套 | 310,000.00 | 310000 |  | 03010000351201620250513000 | 0162025000503014550 | 0212025050000030078
2 | 广州供电局2025年主网一次设备第三批专项询比采购 | 询比 | 广州220千伏车城站第3台主变扩建工程 | 10kV干式空心并联电抗器 | 是 | 10kV单相干式空心并联电抗器，2667kVAR |  |  | 9 | 台 | 150000 | 1350000 |  | 03010001122601620250731000 | 0162025000803013378 | 0212025070000030874
3 | 广州供电局2025年主网一次设备第三批专项询比采购 | 询比 | 广州220千伏厚德站第3台主变扩建工程 | 10kV干式铁心并联电抗器 | 是 | 10kV干式铁芯并联电抗器，10000kVAR |  | BKSC-10000/10 | 1 | 台 | 876100 | 876100 |  | 03010000030501620250801000 | 0162025000803013858 | 0212025080000030003
4 | 广州供电局2025年主网一次设备第三批专项询比采购 | 询比 | 变电二所220kV伍仙门站#3主变更换 | 220kV干式GIS电缆终端头 | 否 | 220kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-S 127/220 1×1000，1000mm2，短（620mm） |  |  | 3 | 套 | 64000 | 192000 |  | 03010000145901620250217000 | 0162025000003016522 | 0212025080000030810
5 | 广州供电局2025年主网一次设备第三批专项询比采购 | 询比 | 变电二所220kV伍仙门站#2主变更换 | 220kV干式GIS电缆终端头 | 否 | 220kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-L 127/220 1×500，500mm2，短（620mm） |  |  | 3 | 套 | 64000 | 192000 |  | 03010000147401620250217000 | 0162025000003016537 | 0212025080000030817
6 | 广州供电局2025年主网一次设备第三批专项询比采购 | 询比 | 变电二所110kV江村站10kV开关柜改造 | 20kV穿墙套管 | 是 | 20kV瓷绝缘穿墙套管，4000A，IV级防污 |  |  | 15 | 支 | 10000 | 150000 |  | 03010000594401620250712000 | 0162025000703018096 | 0212025070000030574
7 | 广州供电局2025年主网一次设备第三批专项询比采购 | 询比 | 变电二所4台便携式直流电源购置 | 可调式交直流电源发生器 | 是 | 可调式交直流电源发生器 |  |  | 4 | 台 | 35000 | 140000 |  | 03010000568601620250519000 | 0162025000503016724 | 0212025050000030351