超高压输电公司柳州局2025年螺栓及配套螺帽垫片零星采购项目

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 供货量（个） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六角螺栓 | 8.8级M20*110/35双帽 | 26 | 镀锌防腐，每个螺栓配两个垫片 |
| 2 | 六角螺栓 | 8.8级M22*100/18双帽 | 78 | 镀锌防腐，每个螺栓配两个垫片 |
| 3 | 六角螺栓 | 8.8级M22*110/35双帽 | 26 | 镀锌防腐，每个螺栓配两个垫片 |
| 4 | 六角螺栓 | 8.8级M24*100/35双帽 | 26 | 镀锌防腐，每个螺栓配两个垫片 |
| 5 | 六角螺栓 | 8.8级M27*110/35双帽 | 26 | 镀锌防腐，每个螺栓配两个垫片 |
| 6 | 六角螺栓 | 8.8级M27*130/35双帽 | 26 | 镀锌防腐，每个螺栓配两个垫片 |
| 7 | 六角螺栓 | 8.8级M30*120/35双帽 | 24 | 镀锌防腐，每个螺栓配两个垫片 |
| 8 | 六角螺栓 | 8.8级M30*140/42双帽 | 28 | 镀锌防腐，每个螺栓配两个垫片 |
| 9 | 六角螺栓 | 8.8级M36*150/40双帽 | 36 | 镀锌防腐，每个螺栓配两个垫片 |
| 10 | 六角螺栓 | 8.8级M36*155/55双帽 | 88 | 镀锌防腐，每个螺栓配两个垫片 |
| 11 | 六角螺栓 | 8.8级M36*180/70双帽 | 74 | 镀锌防腐，每个螺栓配两个垫片 |
| 12 | 六角螺栓 | 8.8级M39*150/45双帽 | 22 | 镀锌防腐，每个螺栓配两个垫片 |
| 13 | 六角螺栓 | 8.8级M42*160/50双帽 | 22 | 镀锌防腐，每个螺栓配两个垫片 |
| 14 | 六角螺栓 | 8.8级M45*180/55双帽 | 22 | 镀锌防腐，每个螺栓配两个垫片 |