一种运行光缆路径检测仪的研制

技术规范书

广西电网有限责任公司

柳州供电局

2025年10月

- 服务范围

- 本技术条款主要描述一种运行光缆路径检测仪的研制项目有关事项。

- 服务要求

- 按照一种运行光缆路径检测仪的研制项目技术指标的要求，绘制样机的图纸文件；

- 按照绘制的图纸文件进行样机加工，测试功能效果；

- 按照国家标准对加工的样机进行检测；

- 样机的安装试运行。

- 技术指标要求

| 序号 | 组 件 | 具 体 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一种运行光缆路径检测仪的研制 | 信号源所发生的信号须为抗干扰探测特征信号，满足且适应变电站的复杂多变的电磁场环境，实现快速、准确定位运行中光缆路径且不影响或损坏光缆正常在线运行的目标。 |
| 2 |  | 在线测量光缆路径时，信号源所发生的特征信号可进行功率控制，避免误测光缆。 |
| 3 |  | 在线测量光缆路径时，只需打开一个光纤盒接入信号源即可测试，保证运行设备可靠性的同时，实现高效测量。 |
| 4 |  | 在线测量光缆路径时，可选不同频段特征信号，实现同环境多设备同时作业，提升工作效率。 |

- 其他要求：

- 服务单位应明确项目负责人及其联系方式，并告知采购方项目负责人。

- 服务单位应在规定时间内完成本协议的工作内容，并符合国家相关规范和建设单位的使用要求。

- 本项目的结算方式为“总价包干”。