超高压公司百色局零星采购项目报价文件

（超高压输电公司百色局2025年高压试验班测试设备配件材料高压电阻式放电棒购置项目（计划内））

- 一、资格要求

| 资格要求 | 项目需求标准 | 投标方响应 （是否满足或偏差情况） 投标方必填 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 专用资格资质要求 | / | 投标方必填 |
| 1.2 业绩要求 | / | 投标方必填 |
| 1.3 其他要求 | / | 投标方必填 |

- 二、商务要求

| 商务要求 | 项目需求标准 | 投标方响应 （是否满足或偏差情况） 投标方必填 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 服务要求 | 提供出厂检测合格的物资。 | 投标方必填 |
| 2.2 服务地址 | 广西百色市右江区百色东高速收费站红绿灯路口往四塘方向约100米500kV百色变电站 | 投标方必填 |
| 2.3 服务期限要求 | 项目成交后3个月内 | 投标方必填 |
| 2.4 服务人员要求 | / | 投标方必填 |
| 2.5 发票要求 | 需提供符合规定税率的全额发票。 | 投标方必填 |
| 2.6 结算及支付条件 | 一次性支付：全部货物按期到货验收合格/完成本项目全部工程/服务工作内容，经招标方验收合格，投标方按开具全额发票，招标方收到发票后60日内，通过转账一次性支付全部费用。 | 投标方必填 |
| 2.7 服务方式要求 | 将物资寄送至广西百色市右江区百色东高速收费站红绿灯路口往四塘方向约100米500kV百色变电站 | 投标方必填 |
| 2.8 售后服务要求 | 质保期1年。招标方有疑问时，投标方应安排专业技术人员积极配合，并提供专业的技术支持和意见建议。质保期内如有任何质量问题，投标方需免费更换。 | 投标方必填 |
| 2.9 其他要求 | 报价包含完成本项目所需全部费用。 | 投标方必填 |

- 三、技术要求

| 技术要求 | 项目需求标准 | 投标方响应 （是否满足或偏差情况） 投标方必填 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 技术服务内容及标准 | 1、满足300kV及以下电压等级直流高压发生器放电 2、放电形式：阻放、直放两用 3、具备伸缩，伸开有效绝缘长度在1.1至1.5米之间（有效绝缘长度指绝缘棒上纯绝缘部分的长度，不含金属接头和握柄） 4、放电电阻阻值不小于8兆欧 | 投标方必填 |
| 3.2 技术服务质量要求及验收标准 | 物资质量要求为全新未使用并附带产品合格证；验收标准为满足技术规范书中设备技术参数和性能指标要求。 | 投标方必填 |
| 3.3 技术规范书 | 详见附件：百色局2025年高压试验班测试设备配件材料购置技术规范书（高压电阻式放电棒购置） | 投标方必填 |
| 3.4 其他技术要求 | / | 投标方必填 |

- 四、供货内容及数量（物资类）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电阻式放电棒购置 | / | 个 | 6 |

- 五、需提交的证明文件（需加盖单位印章）

| 序号 | 证明文件名称 | 投标方响应 （是否满足或偏差情况） 投标方必填 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 投标方必填 |
| 2 | 项目报价表 | 投标方必填 |

- 六、报价表

- （一）报总价

- 1、总价报价表

| 超高压输电公司百色局2025年高压试验班测试设备配件材料高压电阻式放电棒购置项目（计划内） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 报价项目 | 投标方响应 投标方必填 |
| 1 | 投标总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 2 | 发票类型 | 增值税专用发票 增值税普通发票 |
| 3 | 发票税率 | % |
| 总价报价说明：投标人为实施本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。 |  |  |

投标单位（公章）：

联系人及联系方式：

报价日期：

- 附件：需提交的证明文件等

项目报价文件：1）营业执照（加盖单位印章）；2）项目报价表（加盖单位印章）