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[bookmark: _Toc529463210]1.总则
本技术规范书适用于配网自动化馈线终端接口转接装置的研发项目测试化验加工服务。
1.1本技术规范书规定了配网自动化馈线终端接口转接装置的测试化验加工服务界限、技术要求、安全要求等具体内容。
1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。
[bookmark: _Toc490993883][bookmark: _Toc529463211][bookmark: _Toc445396910][bookmark: _Toc351722589][bookmark: _Toc476060462]2.项目目标
[bookmark: _Toc351722590][bookmark: _Toc291690055]本项目是研制一种配网自动化馈线终端接口转接装置，针对现存在的因不同厂家的自动化馈线终端设备接口不一致导致的设备之间的兼容性问题进行改进，研发一款针对现有设备的五进五出的转接头，达到不同厂家设备间互相可兼容的目的。通过解决接口不兼容问题，实现了不同厂家设备之间的互联操作，使得配电自动化系统能够更加高效、稳定地运行。不仅能够提升系统的自动化水平，还能提高故障检测和响应速度，优化能源分配和管理，为电力系统的安全、高效运行提供有力支持。
[bookmark: _Toc445396911][bookmark: _Toc476060463][bookmark: _Toc529463212]3.服务要求
[bookmark: _Toc529463214][bookmark: _Toc490993885]本服务要求中标单位做好测试过程控制、加工精度保障和质量控制，使得配网自动化馈线终端接口转接装置符合高效精准作业、安全保障升级、成本优化测试和场景适配性测试。
4. 技术要求
4.1  多接口集成：适配5种及以上种不同接口；
4.2  信号适配：研发信号适配功能，能够识别接口类型和信号特征，并进行信号适配和转换。
5.安全责任要求
在配网自动化馈线终端接口转接装置制作、试验过程中，作业人员须严格落实安全责任：严禁以人力扶持、凳子/箱子/绳索等简易物品作为临时固定支撑，须使用专用电缆固定工器具，确保支撑稳固可靠；作业前须检查固定装置安全性，狭窄空间（如开关柜内）需增设防倾倒、防滑落措施；监护人全程监督，制止违规扶持或不规范固定行为；项目负责人需核查工器具合规性，强化现场安全交底。因固定不牢导致操作失误、试验事故的，严肃追究相关责任人责任，确保作业质量与人员安全双保障。
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