附件A.项目信息清单（标的1.广州供电局2026-2027年架空线路重要跨越接头X光检测服务项目）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复(项目立项)文号 | / |
| 2 | 资金落实情况 | 关于下达广州供电局2025年管制业务固定资产投资计划的通知（广供电资〔2025〕3号），以及纳入本框架范围内的各电网基建项目对应本框架年度的固定资产投资计划。 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市 |
| 5 | 服务期/框架有效期 | 框架有效期：合同签订之日起至2027年12月31日。服务期：实际服务期以委托函上载明的时间为准。 |

- 一、项目概况

对广州供电局2026-2027年架空线路重要跨越接头进行X光检测工作。根据《关于印发南方电网输配电线路交叉跨越专项反事故措施(2024版)的通知》（办输配电〔2024〕80号）（如文件有更新按最新文件执行），输配电线路跨越铁路、一级及以上公路、临近加油站跨越点以及存在事故风险的500kV及以上输电线路间交叉跨越点跨越档的跨越侧导地线的耐张线夹在工程投运前开展X光检测，出具检测报告。

本项目分为2个标包，最终以招标人根据标包划分原则和招标结果出具的委托函为准。

二、采购范围

1.广州供电局2026-2027年度涉及架空线路的重要跨越接头X光检测，服务内容为对新增输配电线路跨越铁路、一级及以上公路、临近加油站跨越点以及存在事故风险的500kV及以上输电线路间交叉跨越点跨越档的跨越侧导地线的耐张线夹在工程投运前开展X光检测，出具检测报告。

2.项目范围包括纳入基建统一建设的主网、技改、迁改项目，包括因2026-2027年度投资计划需要增补的项目。

- 三、报价表及报价要求

| 序号 | 工程或费用名称 | 预计发包金额 （万元） | 投标下浮率 | 投标报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标包1.广州供电局2026-2027年架空线路重要跨越接头X光检测服务项目 | 540 | % |  | 有单价限价，详见报价明细表 |
| 2 | 标包2.广州供电局2026-2027年架空线路重要跨越接头X光检测服务项目 | 360 |  |  | 有单价限价，详见报价明细表 |

报价要求：

1.按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=预计发包价×（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价。

- 2.投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞ 15% 时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

- 四、结算方式

本合同为暂定总价，结算时按限价单价×（1-中标下浮率）×实际工作数量进行结算。

注：限价单价详见下表：

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 最高限价金额（单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV（单回单侧单分裂）X光检测 | 基 | 0.3769 |  |
| 2 | 110kV（单回单侧双分裂）X光检测 | 基 | 0.7147 |  |
| 3 | 110kV（双回单侧单分裂）X光检测 | 基 | 0.6719 |  |
| 4 | 110kV（双回单侧双分裂）X光检测 | 基 | 1.2724 |  |
| 5 | 110kV（三回单侧单分裂）X光检测 | 基 | 0.9669 |  |
| 6 | 110kV（三回单侧双分裂）X光检测 | 基 | 1.8301 |  |
| 7 | 110kV（四回单侧单分裂）X光检测 | 基 | 1.1801 |  |
| 8 | 110kV（四回单侧双分裂）X光检测 | 基 | 2.2307 |  |
| 9 | 110kV（单回双侧单分裂）X光检测 | 基 | 0.6719 |  |
| 10 | 110kV（单回双侧双分裂）X光检测 | 基 | 1.2724 |  |
| 11 | 110kV（双回双侧单分裂）X光检测 | 基 | 1.1964 |  |
| 12 | 110kV（双回双侧双分裂）X光检测 | 基 | 2.2621 |  |
| 13 | 110kV（三回双侧单分裂）X光检测 | 基 | 1.7374 |  |
| 14 | 110kV（三回双侧双分裂）X光检测 | 基 | 3.2833 |  |
| 15 | 110kV（四回双侧单分裂）X光检测 | 基 | 2.1146 |  |
| 16 | 110kV（四回双侧双分裂）X光检测 | 基 | 3.9904 |  |
| 17 | 220kV（单回单侧单分裂）X光检测 | 基 | 0.3793 |  |
| 18 | 220kV（单回单侧双分裂）X光检测 | 基 | 0.7192 |  |
| 19 | 220kV（单回单侧四分裂）X光检测 | 基 | 1.4056 |  |
| 20 | 220kV（双回单侧单分裂）X光检测 | 基 | 0.6763 |  |
| 21 | 220kV（双回单侧双分裂）X光检测 | 基 | 1.2804 |  |
| 22 | 220kV（双回单侧四分裂）X光检测 | 基 | 2.5004 |  |
| 23 | 220kV（三回单侧单分裂）X光检测 | 基 | 0.9733 |  |
| 24 | 220kV（三回单侧双分裂）X光检测 | 基 | 1.8417 |  |
| 25 | 220kV（三回单侧四分裂）X光检测 | 基 | 3.5952 |  |
| 26 | 220kV（四回单侧单分裂）X光检测 | 基 | 1.1880 |  |
| 27 | 220kV（四回单侧双分裂）X光检测 | 基 | 2.2450 |  |
| 28 | 220kV（四回单侧四分裂）X光检测 | 基 | 4.3791 |  |
| 29 | 220kV（单回双侧单分裂）X光检测 | 基 | 0.6763 |  |
| 30 | 220kV（单回双侧双分裂）X光检测 | 基 | 1.2804 |  |
| 31 | 220kV（单回双侧四分裂）X光检测 | 基 | 2.5004 |  |
| 32 | 220kV（双回双侧单分裂）X光检测 | 基 | 1.2044 |  |
| 33 | 220kV（双回双侧双分裂）X光检测 | 基 | 2.2766 |  |
| 34 | 220kV（双回双侧四分裂）X光检测 | 基 | 4.4413 |  |
| 35 | 220kV（三回双侧单分裂）X光检测 | 基 | 1.7490 |  |
| 36 | 220kV（三回双侧双分裂）X光检测 | 基 | 3.3043 |  |
| 37 | 220kV（三回双侧四分裂）X光检测 | 基 | 6.4444 |  |
| 38 | 220kV（四回双侧单分裂）X光检测 | 基 | 2.1289 |  |
| 39 | 220kV（四回双侧双分裂）X光检测 | 基 | 4.0161 |  |
| 40 | 220kV（四回双侧四分裂）X光检测 | 基 | 7.8259 |  |
| 41 | 500kV（单回单侧单分裂）X光检测 | 基 | 0.3767 |  |
| 42 | 500kV（单回单侧双分裂）X光检测 | 基 | 0.7142 |  |
| 43 | 500kV（单回单侧四分裂）X光检测 | 基 | 1.3959 |  |
| 44 | 500kV（单回单侧六分裂）X光检测 | 基 | 1.9616 |  |
| 45 | 500kV（双回单侧单分裂）X光检测 | 基 | 0.6716 |  |
| 46 | 500kV（双回单侧双分裂）X光检测 | 基 | 1.2716 |  |
| 47 | 500kV（双回单侧四分裂）X光检测 | 基 | 2.4832 |  |
| 48 | 500kV（双回单侧六分裂）X光检测 | 基 | 3.4917 |  |
| 49 | 500kV（三回单侧单分裂）X光检测 | 基 | 0.9664 |  |
| 50 | 500kV（三回单侧双分裂）X光检测 | 基 | 1.8289 |  |
| 51 | 500kV（三回单侧四分裂）X光检测 | 基 | 3.5704 |  |
| 52 | 500kV（三回单侧六分裂）X光检测 | 基 | 5.0217 |  |
| 53 | 500kV（四回单侧单分裂）X光检测 | 基 | 1.1795 |  |
| 54 | 500kV（四回单侧双分裂）X光检测 | 基 | 2.2294 |  |
| 55 | 500kV（四回单侧四分裂）X光检测 | 基 | 4.3489 |  |
| 56 | 500kV（四回单侧六分裂）X光检测 | 基 | 6.1202 |  |
| 57 | 500kV（单回双侧单分裂）X光检测 | 基 | 0.6716 |  |
| 58 | 500kV（单回双侧双分裂）X光检测 | 基 | 1.2716 |  |
| 59 | 500kV（单回双侧四分裂）X光检测 | 基 | 2.4832 |  |
| 60 | 500kV（单回双侧六分裂）X光检测 | 基 | 3.4917 |  |
| 61 | 500kV（双回双侧单分裂）X光检测 | 基 | 1.1959 |  |
| 62 | 500kV（双回双侧双分裂）X光检测 | 基 | 2.2607 |  |
| 63 | 500kV（双回双侧四分裂）X光检测 | 基 | 4.4106 |  |
| 64 | 500kV（双回双侧六分裂）X光检测 | 基 | 6.2065 |  |
| 65 | 500kV（三回双侧单分裂）X光检测 | 基 | 1.7366 |  |
| 66 | 500kV（三回双侧双分裂）X光检测 | 基 | 3.2813 |  |
| 67 | 500kV（三回双侧四分裂）X光检测 | 基 | 6.3998 |  |
| 68 | 500kV（三回双侧六分裂）X光检测 | 基 | 9.0076 |  |
| 69 | 500kV（四回双侧单分裂）X光检测 | 基 | 2.1138 |  |
| 70 | 500kV（四回双侧双分裂）X光检测 | 基 | 3.9881 |  |
| 71 | 500kV（四回双侧四分裂）X光检测 | 基 | 7.7715 |  |
| 72 | 500kV（四回双侧六分裂）X光检测 | 基 | 10.9457 |  |

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求（如有，详见招标文件附件）。