## 问题质询
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化专项招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 澄清2： 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化专项招标项目招标中涉及的“电力开源物联版变电站时间同步系统”技术规范书（通用部分） 1.12 投标者的时间同步系统设备及其操作系统、软硬件产品应满足：”设备应适配电鸿物联操作系统，投标人应提供第三方权威检测机构出具的电鸿适配认证证书，且提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的电鸿适配认证证书查询截图“。 1）此处的 电鸿适配认证证书 是指 广州赛宝认证中心服务有限公司出具的 《电鸿物联操作系统生态产品认证证书》么？ 2）对于2024年参加南网统一的电鸿测试时，应总调要求，在2024年12月供应商出具的《电鸿物联操作系统生态产品认证声明》中声明的设备，是否只需要有至少其中一个型号取得《电鸿物联操作系统生态产品认证证书》，即视为各设备均已取得《电鸿物联操作系统生态产品认证证书》？ | 通用技术 | 标的 | 电力开源物联版变电站时间同步系统 | 1）“电鸿适配认证证书”指的是“第三方权威检测机构出具的电鸿适配认证证书”，不只局限于某个检测机构出具的电鸿适配认证证书。 2）供应商应提供至少一个型号设备的电鸿物联操作系统生态产品认证证书，证书对应的处理器型号与电鸿版本，与投标产品相同的同平台产品，且由供应商出具盖章版供货为同平台产品的认证声明文件后，视为已提供《电鸿物联操作系统生态产品认证证书》。
2 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化专项招标项目招标中涉及的““110kV电力开源物联版智能变电站自动化系统”、技术规范书（通用部分） 1.4投标者的110kV电力开源物联版变电站监控系统及其操作系统、软硬件产品应满足：“测控及保测一体化等嵌入式装置应适配电鸿物联操作系统，投标人应提供第三方权威检测机构出具的电鸿适配认证证书，且提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的电鸿适配认证证书查询截图”。 1）此处的 电鸿适配认证证书 是指 广州赛宝认证中心服务有限公司出具的 《电鸿物联操作系统生态产品认证证书》么？ 2）对于2024年参加南网统一的电鸿测试时，应总调要求，在2024年12月供应商出具的《电鸿物联操作系统生态产品认证声明》中声明的设备，是否只需要有至少其中一个型号取得《电鸿物联操作系统生态产品认证证书》，即视为各设备均已取得《电鸿物联操作系统生态产品认证证书》？ | 通用技术 | 标的 | 110kV电力开源物联版智能变电站自动化系统 | 1）“电鸿适配认证证书”指的是“第三方权威检测机构出具的电鸿适配认证证书”，不只局限于某个检测机构出具的电鸿适配认证证书。 2）供应商应提供至少一个型号设备的电鸿物联操作系统生态产品认证证书，证书对应的处理器型号与电鸿版本，与投标产品相同的同平台产品，且由供应商出具盖章版供货为同平台产品的认证声明文件后，视为已提供《电鸿物联操作系统生态产品认证证书》。
3 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化专项招标项目招标中涉及的“110kV电力开源物联版线路保护屏”标的技术规范书（通用部分） 4.11.5 保护装置操作系统要求“ 应支持电鸿物联操作系统，投标人应提供第三方权威检测机构出具的电鸿适配认证证书，且提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的电鸿适配认证证书查询截图”。 1）此处的 电鸿适配认证证书 是指 广州赛宝认证中心服务有限公司出具的 《电鸿物联操作系统生态产品认证证书》么？ 2）对于2024年参加南网统一的电鸿测试时，应总调要求，在2024年12月供应商出具的《电鸿物联操作系统生态产品认证声明》中声明的设备，是否只需要有至少其中一个型号取得《电鸿物联操作系统生态产品认证证书》，即视为各设备均已取得《电鸿物联操作系统生态产品认证证书》？ | 通用技术 | 标的 | 110kV电力开源物联版线路保护屏 | 1）“电鸿适配认证证书”指的是“第三方权威检测机构出具的电鸿适配认证证书”，不只局限于某个检测机构出具的电鸿适配认证证书。 2）供应商应提供至少一个型号设备的电鸿物联操作系统生态产品认证证书，证书对应的处理器型号与电鸿版本，与投标产品相同的同平台产品，且由供应商出具盖章版供货为同平台产品的认证声明文件后，视为已提供《电鸿物联操作系统生态产品认证证书》。
4 | 投标文件格式里的标包名称 是否就是招标公告对应的分包名称 | 通用技术 | 标的 | 电力开源物联版变电站时间同步系统 | 是的。