电力科研院线路技术部输电设备检测实验室2025-2027（2年）输电线路导地线、金具检测平台设备维保服务零星采购项目技术要求

	采购项目名称
	项目总价/元
	不含税价格/元
	发票税率

	供应商填写
	0000.00
	0000.00
	%

	分项报价清单

	采购明细一览表

（需求部门填写黄色，供应商填写红色）
	分项名称
	单位
	数量
	规格参数
	单价
	总价

	
	50kN立式拉力试验机维保服务
	项
	1
	拉力测量范围：0-50kN；
引伸计变形范围：0-10mm、引伸计标距50mm
	
	

	
	扭转卷绕一体机维保服务
	项
	1
	卷绕速度：15/20/30/60/120rpm；
旋转速度：10、15、20、30、60、120
	
	

	
	大电流综合测试系统维保服务
	项
	1
	电压测量精度:0.5%FS ±3字；电流测量精度:0.5%FS±3字；
测温：16路
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：
	0000.00
	分项报价为含税

	技术要求

（需求部门填写）
	服务：

1、技术服务地点：新耀北路53号
2、报价及结算要求：服务验收完成后两个月内完成费用结算
3、技术服务内容（含工作量）：①完成线路技术部输电线路导地线、金具检测平台设备（该平台设备包含50kN立式拉力试验机、扭转卷绕一体机和大电流综合测试系统共三套大型设备）维保服务，维保内容详见如下表1。②合同签订之日起一年内完成2次维保服务。③维保过程中，若发现设备存在故障，且维修设备过程产生费用的费用低于500元，维保厂家需对设备进行维修。

表1 50kN立式拉力试验机、扭转卷绕一体机、大电流综合测试系统维保内容
序号

设备名称

单位

数量

维保内容

1

50kN立式拉力试验机

台

1

1、检查滤油器有无阻塞、液压接头管路有无油液滴漏、液压阀是否动作正常、连接螺栓无松动、设备整体运行情况。

2、检查线路连接是否安全可靠、接触器动作是否正常、继电器动作是否正常、微机及控制软件是否正常。

3、检查控制线路连接、连接螺栓无松动、运动部件有无卡滞异响。

2

扭转卷绕一体机

台

1

1、检测设备性能，并做基础保养。

2、排查油路，保证无漏油等现象。

3、检查电气元器件老化情况。

3

大电流综合测试系统

台

1

1、检查电气元器件老化情况。

2、传感器、电机等重要零部件的检查，确保精确正常运行。

3、检查机械润滑，及时补充各种密封圈等常规液压配件。

4、涉及服务的相关仪器设备型号规格：50kN立式拉力试验机、扭转卷绕一体机和大电流综合测试系统。
5、技术服务质量要求及验收标准：

①可靠性：提供的维修服务应稳定可靠，能够在约定的时间内完成维修工作。②专业性：维修人员应具备输电线路导地线、金具检测平台设备维修的专业知识和技能，熟悉设备的性能和调试方法。③及时性：按照合同或约定的时间交付维修报告。
验收标准：
①维保报告的完整性：包括设备的基本信息、维保项目、维保结果、测试情况等。②维保后设备各项功能测试正常，设备能正常工作。

	采购对象资格要求

（需求部门填写）
	本次零星采购方式为招标方式。维保厂家需要提供立式拉力试验机、扭转卷绕一体机或大电流综合测试系统等相关设备维保工作业绩证明。

	供应商对以上内容响应情况

（供应商填写）
	本公司对以上要求无偏差响应。

本公司能开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。

本公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由本公司承担全部责任。

法人代表/授权代表签字：
（盖公章）


报价须知：

供应商必须在证明文件上传本附件，附件需加盖公章，并且由法人代表或授权代表签字，并附营业执照复印件；如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书，方为有效报价。

执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。

零星采购每项需求总价限价5万元人民币。

附件：资质文件

营业执照：

法人授权委托书：
