## 问题质询
广州供电局2025至2027年第二批配网设备材料框架公开招标（配电智能塑壳开关（4P）、10kV瓷质户外柱上隔离开关等）(二次招标)澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 投标文件中“技术参数响应表”的填写要求，是否按照技术规范书中“10.2.2标准技术特性参数表”里要求的标准参数值内容逐一应?且技术参数优异性对比的范围是否仅限于该表格中的参数? | *** | 专用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-11-07 08:17:05 | 是，按照技术规范书“10.2.2标准技术特性参数表”里要求的参数逐一响应，且仅限于该表格参数。
2 | 根据技术规范书第5.2.1.8通信功能要求以及外观参考图例，本标的需要具备直接和贵司物联网平台交互的能力，所以是否要求供货产品必须是通信模组和开关本体采用一体化设计?对应的招标方案本标的专用资格要求第3点图册要求，是否必须提供通信模组和开关本体一体化设计的4P产品图册? | *** | 专用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-11-07 08:17:11 | 是，产品须是通信模组和开关本体一体化设计的结构；须提供一体化设计的智能4P（3P+N）型产品图册。
3 | 根据技术规范书名称以及其中第5.2条款自动重合闸的功能要求，对应的招标方案本标的专用资格要求第2点检测或试验报告要求，是否必须提供自动重合闸剩余电流保护断路器开关的检测或试验报告? | *** | 专用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-11-07 08:17:14 | 是，须提供自动重合闸剩余电流保护断路器开关的检测或试验报告。