## 问题质询
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目澄清问题答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 项目招标文件（一十四）产品业绩表及证明材料要求的业绩格式和技术规范书（专用）中要求的业绩格式有差异，请问以哪种要求为准？ | 技术 | 物资类别 | 安全可控智能录波器 | 请按照招标文件中产品业绩表及证明材料要求的业绩格式提供相关材料，保护类技术规范书中部分条款是对招标文件的补充和参考，可按保护类技术规范书要求补充提交相关材料。
2 | 南方电网110kV智能站变电站自动化系统（包括五防系统）技术规范书（专用部分）中，表2.3 设备型式及规格要求一览表内“4线EM音频电缆”提到了“配套专用通道使用，含设备侧电缆接头”该项物资可否提供参数要求及起配套使用的专用设备型号？ | 技术 | 物资类别 | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 4线EM音频电缆用于监控主机组屏布置时，监控主机到操作台音响之间的音频信号传输。该设备作为辅材，应能与监控主机、音响等应标设备适配，实现音频信号高质量稳定传输，技术参数不做统一要求。
3 | 本项目招标文件评分办法中规定了供应商扣分要求： 供应商扣分分值=Σa×（n²/12），扣分结果按四舍五入保留小数点后两位。a为差异化的折算系数（根据扣分时段与投标截止日的间隔期长短应用差异化的折算系数，投标截止日前12个月内的扣分按100%折算，投标截止日前13-24 个月内的扣分按50%折算，投标截止日前25-36个月内的扣分按25%折算）；n为每个间隔期的供应商不良行为扣分之和，累计扣分值应用上限为12分。被实施市场禁入的，将禁入期按月折算分数（禁入期满当月为第一个月往前折算，处罚生效当月不计），即禁入一个月折算为1分。 相关问题如下： 1、如我公司2024年3月-2026年3月期间被实施市场禁入，扣分生效日期，是按市场禁入发布日期2024年3月理解，还是按市场禁入结束日期2026年3月理解？ 2、如我公司被市场禁入24个月，是否n直接按24个月的总数计算？还是24个月拆分为不同时间段，按离投标截止日期时间差异分别记分？如其中3个月a按0.25，9个月a按0.5，12个月a按1。 请澄清，谢谢！ | 商务 | 项目 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 1.如按贵司举例“2024年3月-2026年3月期间被实施市场禁入”，则处罚生效当月为2024年3月，处罚生效当月不计。 2.根据扣分时段与投标截止日的间隔期长短应用差异化的折算系数分别计算扣分。