## 问题质询
广东电网公司2025年10kV-35kV开关柜声表面波在线测温装置、铝镁合金管型母线、35kV油浸式铁芯电抗器等物资框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | B10330D252BF4E739453D69C1E23C0CC | 0BA13455A2384001B7E37BFCBC08B051Z259 | 附件5：物资权重表中-声表面波温度传感器（4614）、采集器收发天线（1396）、温度采集器（738）等权重数据，是否仅用于计算评标价=各分项报价*权重？或者评标价=各分项报价*权重/权重合计？还是该权重数据同时也为该物资限价？或者为其他计算方式，恳请更加明确！ | 商务 | 标的 | 10kV-35kV开关柜声表面波在线测温装置 | 各投标人的评标价将根据其投标单价及招标文件所公布的权重系数，加权计算得出。
2 | 841093A4BFEF43E88826B188ABCACF1A | 0BA13455A2384001B7E37BFCBC08B051Z259 | 标的名称：10kV-35kV开关柜声表面波在线测温装置分为标包1、标包2，开标一览表只填报一项价格，价格按照预计需求金额3060万元为限价填报两个标包的总报价吗？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年10kV-35kV开关柜声表面波在线测温装置、铝镁合金管型母线、35kV油浸式铁芯电抗器等物资框架招标 | 请按照招标文件开标一览表、物资明细报价表和物资配件报价表报价。
3 | 557A4144E8EE4F20A97F77461B200A28 | 0BA13455A2384001B7E37BFCBC08B051Z259 | 招标文件中附件5：物资权重表文件打开时，提示因为文件格式或文件扩展名无效。导致无法打开，是否会上传新的文件替换？ | 商务 | 标的 | 10kV-35kV开关柜声表面波在线测温装置 | 经检查文件未损坏，请重新下载或尝试用其他解压软件解压。
4 | 7A913871582E4F12BCFDF0954BBD7A3B | 0BA13455A2384001B7E37BFCBC08B051Z259 | 关于"35kV油浸式并联电抗器"标的交货形式的问题： PDF招标文件中投标人须知3.2.5投标报价的其他要求中写明“投标人设备/材料运至招标人指定目的地的交货地点：35 千伏及以上变压器、500 千伏及以上电抗器为现场本体基础就位（附件卸至指定地点），其余设备材料为现场车板交货。”。那么按此理解，该标的设备为现场车板交货。 而招标文件附件中所附的35kV油浸式并联电抗器技术规范书（通用部分）2022版v1.0文件的10.3储存与运输 5）描述为“制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点，并负责设备卸车落地。”。那么按此理解，该标的设备为现场卸车落地交货。 综上所述，以上两处对设备卸车有矛盾，由于此设备不同交货方式，会影响报价。所以，请明确是以PDF招标文件中表述为准，还是以招标所附设备技术规范书（通用版）为准。谢谢！ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年10kV-35kV开关柜声表面波在线测温装置、铝镁合金管型母线、35kV油浸式铁芯电抗器等物资框架招标 | 以“PDF招标文件中投标人须知3.2.5”的要求为准。