## sheet1
附件
海蓄公司琼中电厂2026年压力元件校验三通接头的研发及应用项目报价明细表
序号 | 需求条目编号 | 物资/设备名称 | 投标品牌型号参数 （投标人自行填写） | 规格型号 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价 | 税率 | 备注
1 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组技术供水#2过滤器进口压力表 _PAC10 CP104 |  | 18（牙规），10mm（长度），13mm(表头外牙)，11mm(表头内牙)。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13% | 注意：1、报价人需自备技术服务期间的可能出现耗材、工器具、校验仪器及其可能产生的运输费用。 2、本项目技术服务采购报酬总额包括报价人进行装置的拆装、调试、校验费用及发生的差旅住宿费用。
2 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组技术供水#2过滤器出口压力表 _PAC10 CP105 |  | 18（牙规），10mm（长度），13mm(表头外牙)，11mm(表头内牙)。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
3 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组技术供水#2泵出口压力表 _PAC10 CP106 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
4 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组技术供水#1过滤器进口压力表 _PAC10 CP101 |  | 18（牙规），10mm（长度），13mm(表头外牙)，11mm(表头内牙)。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
5 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组技术供水#1过滤器出口压力表 _PAC10 CP102 |  | 18（牙规），10mm（长度），13mm(表头外牙)，11mm(表头内牙)。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
6 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组技术供水#1泵出口压力表 _PAC10 CP103 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
7 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组主轴密封#1水力旋流器进口压力表 _MFA30 CO117 |  | 18（牙规），17mm（长度），20mm(表头外牙)，18mm(表头内牙)。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
8 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组主轴密封#1水力旋流器出口压力表 _MFA30 CO118 |  | 18（牙规），17mm（长度），20mm(表头外牙)，18mm(表头内牙)。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
9 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组主轴密封#1过滤器进口压力表 _MFA30 CP113 |  | 18（牙规），10mm（长度），13mm(表头外牙)，11mm(表头内牙)。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
10 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组主轴密封#1过滤器出口压力表 _MFA30 CP114 |  | 18（牙规），10mm（长度），13mm(表头外牙)，11mm(表头内牙)。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
11 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组主轴密封#2水力旋流器进口压力表 _MFA30 CO119 |  | 18（牙规），17mm（长度），20mm(表头外牙)，18mm(表头内牙)。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
12 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组主轴密封#2水力旋流器出口压力表 _MFA30 CO120 |  | 18（牙规），17mm（长度），20mm(表头外牙)，18mm(表头内牙)。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
13 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组主轴密封#2过滤器进口压力表 _MFA30 CP115 |  | 18（牙规），10mm（长度），13mm(表头外牙)，11mm(表头内牙)。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
14 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组主轴密封#2过滤器出口压力表 _MFA30 CP116 |  | 18（牙规），10mm（长度），13mm(表头外牙)，11mm(表头内牙)。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
15 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组主轴密封供水减压盘管进口压力表 _MFA30 CP111 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
16 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组水泵工况流量测量压力表 _MFA40 CP119 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
17 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组尾水管出口压力传感器 _CFB10 CP210 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
18 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组蜗壳进口压力传感器 _CFB10 CP208 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
19 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组蜗壳进口压力脉动变送器 _MFA10 CP206 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
20 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组尾水管肘管测量#2压力表 _MFA40 CP117 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
21 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组尾水管肘管压力变送器 _MFA10 CP216 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
22 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组尾水管肘管测量#1压力表 _MFA40 CP116 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
23 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组尾水管进口压力（脉动）1变送器 _CFB10 CP206 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
24 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组尾水管进口压力（脉动）2变送器 _CFB10 CP207 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
25 |  | 压力元件校验三通接头:#_尾水管锥管压力测量压力表 _MFA40 CP111 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
26 |  | 压力元件校验三通接头:#_尾水锥管进口压力变送器 _MFA10 CP214 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
27 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组转轮与底环间压力（脉动）传感器 _CFB10 CP201 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
28 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组下止漏环压力变送器 _MFA10 CP213 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
29 |  | 压力元件校验三通接头:#_球阀上游压力钢管压力传感器 _MFB10 CP221 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
30 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组转轮与顶盖间压力脉动变送器 _MFA1O CP207 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
31 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组转轮与顶盖间压力(脉动)1传感器 _CFB1O CP204 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
32 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组转轮与顶盖间压力脉动变送器 _MFA1O CP208 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
33 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组转轮与顶盖间压力(脉动)2传感器 _CFB1O CP205 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
34 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组上止漏环压力变送器 _MFA10 CP210 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
35 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组上止漏环压力变送器 _MFA10 CP211 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
36 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组上止漏环内压力表 _MFA40 CP112 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
37 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组转轮与导叶间测量压力表 _MFA40 CP113 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
38 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组转轮与导叶间压力（脉动）1传感器 _CFB10 CP202 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
39 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组转轮与导叶间压力脉动变送器 _MFA10 CP209 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
40 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组转轮与导叶间压力（脉动）2传感器 _CFB10 CP203 |  | G1/4。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
41 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组上导轴承冷却进口压力表_PAC15 CP101 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
42 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组上导轴承冷却出口压力表_PAC15 CP102 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
43 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组下导及推力轴承冷却进口压力表_PAC14 CP101 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
44 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组下导及推力轴承冷却出口压力表_PAC14 CP102 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
45 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组发电电动机空气冷却器进口压力表3PAC16 CP101 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
46 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组水导轴承冷却进口压力表_PAC13 CP101 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
47 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组水导轴承冷却出口压力表_PAC13 CP102 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
48 |  | 压力元件校验三通接头:#_尾闸机组侧水位传感器 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
49 |  | 压力元件校验三通接头:#_尾闸下游侧水位传感器 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
50 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组上游密封投入腔压力表 _MFB10 CP503 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
51 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组下游密封投入腔压力表 _MFB10 CP502 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
52 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组主轴密封供水总管压力传感器_MFA30 CP201 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
53 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组主轴密封供水压力开关_MFA10 CP450 |  | G1/2，29mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
54 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组主轴密封供水总管压力表_MFA30 CP301 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
55 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组技术供水总管压力变送器_PAC10 CP250 |  | G1/2，29mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
56 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组上止漏环冷却进口压力表 _MFA20 CP101 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
57 |  | 压力元件校验三通接头:#_机组上止漏环冷却出口压力表 _MFA20 CP102 |  | G1/2，26mm(长度）。 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13%
总价（元、含税）
注：
1.投标人通过“投标文件制作客户端”完成各项目报价后，导出表中“需求条目编号”至“税率”信息后，补充填写相应物资的“投标品牌型号参数”等信息。
2.对于无法报价的物资在“备注”栏注明“缺项”，在系统开标一览表中该项价格填“0”，还须在商务偏差表中逐一列出。（允许缺项报价时适用）