## 问题质询
广州供电局220千伏磨碟洲至柳园线路工程（第二分册）施工（110kV部分）、医药港110千伏出线至冲口线路工程施工澄清问题回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 057557F3499E4F87A6AA22D05EDC0069 | 13DF88CD9EB649C7B7942D428D479A03Z259 | 附件B-招标文件3.2条款及合同文本条款差异说明中，“其他”项下列明两项暂估价：交通疏解费、市政道路修复暂估价826383.51元，电缆沟三维激光扫描、RTK测量暂估价417444.54元，合计1243828.05元；而附录A报价表中对应暂估价为1263448.05元，两者存在冲突，请明确以哪个金额为准？ | 通用技术 | 标的 | 标段1.220千伏磨碟洲至柳园线路工程（第二分册）施工（110kV部分） | 交通疏解费、市政道路修复按暂估价846003.51元计列，RTK测量暂估价417444.54元，合计1263448.05元
2 | 690EFC7CBE62438887E47B7CA5039FED | 13DF88CD9EB649C7B7942D428D479A03Z259 | 附件C图纸《442-BA01752S 110千伏艺苑变电站扩建主变工程》图纸目录中，包含442-BA01752S-S0501《水喷雾灭火系统图》及442-BA01752S-S0502《火灾自动报警系统图》，但附录A图纸卷册未列入上述两册图纸， 请问该两册图纸是否属于本次招标范围？ | 商务 | 标的 | 标段1.220千伏磨碟洲至柳园线路工程（第二分册）施工（110kV部分） | 属于
3 | C9105257DA294CE897BB65B2579ABDCE | 13DF88CD9EB649C7B7942D428D479A03Z259 | 附件C图纸《442-BA07041S 220千伏磨碟洲变电站扩建间隔（艺苑对侧）工程》图纸目录中，包含442-BA07041S-T0101《土建改造施工图A》，但附录A图纸卷册未列入该册图纸， 请问该册图纸是否属于本次招标范围？ | 通用技术 | 标的 | 标段1.220千伏磨碟洲至柳园线路工程（第二分册）施工（110kV部分） | 属于