一种绝缘操作杆多类型专用工具套组的研制

技术规范书

广西电网有限责任公司玉林供电局

2025年08月

# 一、总则

- 1.1 一般要求

1.1.1投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2本技术规范书主要描述广西电网有限责任公司玉林供电局“一种绝缘操作杆多类型专用工具套组的研制” 开发项目服务要求有关事项。

1.1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件工作产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.4投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的U盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用Microsoft WORD 2003，表格部分用Microsoft EXCEL 2003，图纸部分用Microsoft Visio 2003。投标内容以印刷的投标文件正本为准。

1.1.15有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

- 1.2招标方职责

1.2.1提出“一种绝缘操作杆多类型专用工具套组的研制”的详细需求；

1.2.2制定项目开发总体技术路线；

1.2.3为响应方收集项目开发所需原始资料等提供协助；

1.2.4按照响应方提出的项目开发条件要求提供配合人员和开发场地；

1.2.5负责装置功能验收；

1.2.6为响应方人员在采购方所在地工作期间提供支持与方便；

1.2.7指派技术人员协助项目实施，但指派的技术人员不对合同履行情况承担责任。

- 1.3投标方职责

1.3.1提供完整的技术服务详细清单和报价；

1.3.2按合同范围提供完整的项目实施方案加工图、材料清单及技术方案说明；

1.3.3按合同要求进行“一种绝缘操作杆多类型专用工具套组的研制”项目的建设工作；

1.3.4负责协助功能评审和现场验收工作；

1.3.5负责质保期间技术服务的维护；

1.3.6按期提交满足采购方要求的“一种绝缘操作杆多类型专用工具套组的研制”项目成果。

# 二、工作范围

## 2.1项目概况

目前绝缘操作杆的应用缺乏成套的专业工具，导致了目前绝缘操作杆的使用范围主要局限于一些简单的任务，如单一的开关操作和基本的检查工作。使得绝缘操作杆在实际工作中的应用价值和效率大打折扣。本项目针对以上问题开发了一套绝缘操作杆定制工具。这套工具能够广泛应用于多种操作，包括螺丝拧紧、垫片安装、金具更换、绝缘子的更换和检查等。通过引入这套组合工具，极大地丰富了绝缘操作杆的作业项目，有效解决了以往作业种类单一和作业频次低下的问题。

## 2.2范围和内容：

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量/份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种绝缘操作杆多类型专用工具套组的研制 | 1、绝缘操作杆多类型专用工具套组背景调研、设计分析； 2、绝缘操作杆多类型专用工具套组的加工； 3、绝缘操作杆多类型专用工具套组测试。 | 1 |

## 2.3服务内容

### 2.3.1项目目标

研发一套基于绝缘操作杆的多功能定制工具，解决传统绝缘杆用途单一的局限性，装置通过采用高强度绝缘材料，确保在复杂电力环境中的安全可靠性；配备多种功能适配器，能够满足螺丝拧紧、垫片安装、金具更换、绝缘子更换与检查等多类高空作业需求；采用模块化设计理念，实现快速拆装、自由组合和功能扩展，显著增强工具的作业灵活性和现场适应能力。

2.3.2加工内容

（1）高强度绝缘材料的精密加工与成型

选用符合电力行业标准的高强度复合绝缘材料，如玻璃纤维增强环氧树脂。在加工过程中，需采用高精度模压、挤出或缠绕成型工艺，确保杆体具有均匀的厚度、光滑的表面和良好的机械稳定性。需进行恒温恒湿固化处理（温度范围：120–140℃，时间4–6小时），确保固化完全。杆体成型后需进行激光精切或低速冷切割加工，以避免高温导致树脂分解或损伤表面绝缘层。

（2）多功能适配器与工具头的精密制造

加工足多种电力操作需求的绝缘操作工具适配器，满足多工具的使用要求等。材料采用高强度合金钢或复合材料制成，并经过CNC精密铣削、数控车削等加工工艺，保证其连接尺寸的高精度和装配的紧密性。同时，所有金属部件需进行防腐蚀处理，进行电镀镍或表面氧化处理，以适应户外潮湿、高电压环境下的长期使用，疲劳试验确保不少于1000次操作循环无失效。

（3）模块化连接机构的加工与组装

采用模块化结构设计，加工内容包括快速插拔接头、卡扣锁定装置等功能部件的制造。结构件采用高强度工程塑料、绝缘部件，通过注塑、3D打印、数控切割等工艺实现高精度成型。在组装阶段，需确保各模块之间连接稳定、装卸便捷，并具有足够的机械强度和电气隔离距离，满足高压带电环境下的操作需求。

（4）绝缘层包覆与整体防护加工

为提升整套工具的使用安全性与使用寿命，还需对加工后的组件进行绝缘层包覆、防滑涂层及表面防护处理。工具手柄处应包覆耐磨、耐油的热缩套管或喷涂绝缘橡胶层，提升握持手感和防滑效果。后续还需对整个杆体进行电压耐受测试后，实施防水涂层喷涂处理，增强防水、防潮性能，使工具适用于雨雪等极端环境。

（5）组合装配及成品检测

加工组件完成后进入组合装配阶段，包括适配器与杆体的连接、工具附件与主体结构的集成、快拆快装机构的调试等，进行电气性能测试、机械强度测试、跌落冲击试验，并出具第三方测试报告，确保装配精度并满足操作强度要求。

加工图如下所示：

2.3.3主要技术指标

（1）高电压绝缘性能指标

绝缘操作杆及其配套工具须具备优异的耐高压能力，确保在高压环境下进行作业时不发生击穿或漏电事故。整套操作杆系统需通过国家标准规定的工频耐压测试（据招标方要求执行），且无电晕放电、表面爬电等不良现象，保障操作人员在带电或近电环境下的作业安全。

（2）机械强度与承载能力指标

绝缘杆和其附属工具应具备良好的抗弯、抗扭、抗拉性能，以适应实际作业中的各种力学负荷，操作时不应出现松动、变形或断裂现象。

（3）模块化连接与适配通用性指标

采用模块化理念，要求各功能模块之间实现快速插拔连接，插拔操作应便捷，模块间连接应具备500次以上的重复插拔寿命且性能不下降。适配器涵盖不同功能操作头，如夹持类、卡钳类、绝缘子更换工具等，增强作业场景适应能力。

（4）材料可靠性与环境适应性指标

选用的材料需具备良好的耐老化、抗紫外、防腐蚀等性能，适用于复杂户外作业环境。整套工具应在-25℃至+55℃的环境温度范围内正常使用，并通过48小时盐雾腐蚀测试和72小时紫外老化测试，确保在高温、雨雪、强紫外等恶劣条件下不变形、不开裂、不退化。工具手柄部分应采用高摩擦系数材料，确保握持舒适且防滑。

（5）安全性与人机工效指标

在设计中充分考虑使用安全与人机工效要求。工具整体质量应控制在单人可承重范围内，便于携带和高空作业。手柄直径、长度和重心布局需符合人体工学原理，操作姿态应自然，降低操作者疲劳度，避免划伤和误操作带来的安全隐患。

2.3.4交付成果

（1）一种绝缘操作杆多类型专用工具加工服务。

# 三、应遵循的主要标准

## 3.1验收标准

（1）投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、目标代码文件、项目资料等文档汇集成册或者另存到U盘中交付给招标方。

（2）招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后5日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。

## 3.2项目资料要求

（1）投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。

（2）提供的图纸应符合标准规格。

（3）投标方应向招标方提供项目的所有交付物（电子版）。

# 四、供应商需说明的其他问题

## 4.1组织保证

应答方应保证相应的技术开发、加工测试能力，并至少1名项目经理，3名技术人员参与本项目，并具备相关项目经验。

## 4.2质量保证

应答方应建立严格的质量保证体系，制定项目开发建设质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划加工、开发与实施、系统运行与验收各个阶段工作满足采购人对质量的要求。

应答方应根据整个项目工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目质量。

投标人需提供在有效期内的质量、环境、职业健康等三体系认证证书，并提供有效证明。

投标人需提供近三年内已完成相关业绩证明，其中不少于5项机械加工项目。

# 五、后续服务要求及其他

## 5.1其他服务要求

保证期内，响应方在接到用户维护请求12小时内做出回复，常见系统故障24小时内通过远程和现场用户相配合的方式解决问题或提出解决方案供用户参考，若仍无法解决则在下一48小时内派工程师现场解决问题。

## 5.2实用化推广培训要求

1） 承包方应能够为本系统的使用客户提供一套完整的培训计划，针对有关的技术人员，施以专业的培训，使所建成的系统能够发挥最大的效益；

2）按进度要求完成高压电容器元件击穿定位与监测装置项目成员对成果的保管、现场使用方法、试验方法等的培训工作；

3）项目完成后提供一年技术服务支持。

## 5.3保密要求

1）保密范围

项目参与人员及管理、辅助人员对因本项目实施过程所知悉的、未正式公开的一切资料和信息及加工组装测试所涉及成果和主要方案负有保密责任。

2）保密期限

自相关资料或信息以及加工组装所涉及成果和主要方案正式向社会公开之日或任务下达方书面解除任务承担方此任务项下保密义务之日起终止。

## 5.4技术成果权益的归属和分享

除特殊情况由双方另行协商外，履行本任务产生的发明创造和技术成果归发包方所有，就技术成果产生的专利权、使用收益权、转让权、申请奖励权、成果发布权等权属按以下条款处置。

1）履行本任务产生的技术成果申请专利的权利归任务发包方享有。

2）本任务产生的技术秘密的转让权属于任务发包方，任务承担方不得向第三方转让该技术秘密或其使用权，亦不得许可第三方实施使用，任务承担方擅自转让所产生的利益归任务发包方所有。

3）履行本任务产生的技术成果（包括技术秘密）申请奖励的权利归任务发包方享有。

4）本任务所产生加工成果的发表权归发包方所有。任务承担方应制定相应规章制度约束项目组成员的个人行为。

5）使用履行本任务产生的技术成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于任务发包方所有。