## Sheet1
阳蓄电厂语音PDH光端机电源取电整改报价单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 税率 | 合计 | 备注
1 | PDH光端机 | 汉信通信OPT101E，需满足至少4路E1传输，传输距离不低于50km，光口支持单模光纤，能同时接入两路电源运行（2交流、2直流或1交流1直流） | 台 | 4
2 | 设备安装调试及业务割接 |  | 项 | 4
3 | 电源线路敷设 |  | 项 | 4 |  |  |  | 4台设备8路电源线
4 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  | 尾纤、2M线缆、电源线、PDU
5 | 总计 | [6 empty] | 含税