## 问题质询
广州供电局2026-2027年变电综自系统及网络安全设备维保服务框架澄清问题回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | FA21EF35AEDC40EC80341241622190A9 | 2326B4436A834193AC9B7760225D9220Z25A | 请问同一个标的，不同标包报价是否需要一致？ | 商务 | 项目 | 广州供电局2026-2027年变电综自系统及网络安全设备维保服务框架 | 按招标文件执行
2 | 3492611AF3FC4E8D9864752A40E20BFF | 2326B4436A834193AC9B7760225D9220Z25A | 详细评审标准中的服务团队： 提供人员证书，具体是指什么证书？ | 商务 | 标的 | 标的1：2026-2027年变电站综自系统设备配套附件维修 | 同时具备： （1）电工证书 （2）电力企业联合会认证的继电保护工证或电网调度自动化厂站端调试检修工证书；
3 | D2FE70D1ABEE4F608D430ABF203B69FE | 2326B4436A834193AC9B7760225D9220Z25A | 附件的“5_标的1--报价表”中标的1： 报价表中人员配置基本要求：高级工1+初级工1 请问：该高级工和初级工具体是指什么人员证书？最基本人员配置数量是多少人？ | 商务 | 标的 | 标的1：2026-2027年变电站综自系统设备配套附件维修 | （1）具备电力企业联合会认证的继电保护工证或电网调度自动化厂站端调试检修工证书（对应高级、中级、初级）； （2）最基本人员配置数量满足本标书需求