# 零星采购报价要求

项目名称：广蓄、清蓄、深蓄消缺物资采购

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  | 完成时间 | 2026年2月28日 |  |  | 询价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
| 1 | 电磁阀 | 单稳态电磁阀；Rexroth；M-3SEW 6 C33/420MG220N9K4 220V DC（含线圈） 要求：提供质量合格证明及图纸 | 3个月 | 广东省广州市从化区吕田镇广东抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 2 | 手动阀 | DN80 PN25 304不锈钢球阀 阀门长度 310mm，法兰外径：200，8孔 | 3个月 | 广东省广州市从化区吕田镇广东抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 潜水泵 | 型号WQ25-10-2.2，电压AC220V、功率2.2kW，扬程10m，出水口径65mm | 3个月 | 广东省广州市从化区吕田镇广东抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 电动阀执行机构 | 武汉华易科技有限公司：型号：DCL-05A 电源：AC220V 频率：50/60Hz 相数：1PH 额定电流：0.16A 环境温度：-30℃-60℃ 输出力矩：50Nm 开闭时间：20/17sec 防护等级：IP67 | 3个月 | 广东省清远市清新区清远抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 触摸屏 | 品牌：昆仑通态 型号：TPC1062K | 3个月 | 广东省深圳市龙岗区深圳抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）：物资符合规格型号要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：物资到货验收合格后，提供所需结算资料后支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：最低价法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |