## Sheet1
附表一《服务项目报价表》
委托单位 |  | 广州电力设计院有限公司
项 目 |  | 厨房设备修缮保养
序号 | 设备名称 | 厨房设备修缮保养 | 单位 | 单次金额 | 年/进行次数 | 年合计金额（元)
1 | 炉具及厨房设备 | 厨具设备的常规保养 | 项 |  | 24
2 | 厨房内巡查 | 上门巡查厨房安全隐患以及预判设备损坏情况及时作出报告 | 次 |  | 24
3 | 食品机械 | 对食品机械设备等进行全面保养，更换搅切刀片 | 项 |  | 4
4 | 烟罩 | 清洗烟罩清理及保养烟罩内的各部件系统 | 项 |  | 2
5 | 控制箱 | 清理及保养控制箱内的各部件系统 | 台 |  | 2
6 | 集烟管 | 清除集烟管油污 | 项 |  | 2
7 | 排烟离心风机 | ●在转动部位加润滑油 ●清除风机内油污 | 台 |  | 2
8 | 风机马达 | 进行皮带保养及更换 | 项 |  | 2
9 | 静电过滤器 | ●检查过滤器是否运行正常、●拆除电极板进行清洗 ●检查电控箱内的控制元件是否有失灵 | 台 |  | 2
10 | 送风系统 | 对送风风机进行保养，清理送风口的灰尘，保证送风效果 | 台 |  | 2
11 | 厨房内排烟管外壁 | 高压水枪清洗 | 项 |  | 2
12 | 厨房内墙壁瓷片 | 高压水枪清洗 | 项 |  | 2
13 | 冷柜 | 保养清洁冷库内部积雪、添加雪种、进行大清洗 | 项 |  | 3
14 | 制冷设备 | 保养清洁冷库内部积雪、添加雪种 | 项 |  | 4
15 | 餐桌、餐椅 | 对餐桌、餐椅进行加固修复，除锈等保养 | 项 |  | 5
16 | 焊接 | 定期对不锈钢设备进行焊接加固 | 项 |  | 4
17 | 开水器、蒸柜 | 进行常规外表清洁保养，内部除水垢 | 项 |  | 12
18 | 交换器进行大清洗 | 对交换器进行大清洗 | 项 |  | 4
19 | 消毒灯、灭蚊灯 | 对所有功能灯管进行清洗更换 | 项 |  | 2
合计（元）