钦州供电局500kV久隆站、220kV龙湾站智能安防设备大修项目服务要求
总则

严格按照变电站安防达标建设标准进行技术服务，确保500kV久隆站、220kV龙湾站安防系统升级后达到周界监控联网、一键式报警联网要求。
工作范围

对500kV久隆站、220kV龙湾站安防系统提供技术服务。
2.1项目概况

对500kV久隆站、220kV龙湾站安防系统进行升级，达到周界监控联网、一键式报警联网要求，满足安防达标建设标准，需购置硬盘录像机、4G路由器、一键式紧急求助报警盒等进行加装。

2.3服务方式

中标单位需指派足量的技术人员到现场提供服务
2.4服务要求

服务时间以实际工作时间为准，双方签订好合同后，在合同规定服务时间内通知中标单位，中标方收到通知后，应及时安排足量的技术人员到现场提供服务。
供应商需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，供应商应通过书面形式提交，并盖章。

