附件：供货清单及报价单

| 序号 | 商品名称 | 型号/规格 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封垫圈，内径0.4m m，15%石墨/85%Ve spel，适用于0.1至0.2 | 5181-3323 |  | 5 |  | 注：以上价格为含税价格（税率13%） |
| 2 | 用于气相色谱毛细管 柱的柱螺帽，2/包 | 5181-8830 |  | 5 |  |  |
| 3 | 进样口衬管，分流， 单细径锥，带玻璃毛 ，去活 | 5183-4711 |  | 5 |  |  |
| 4 | HP-5Q 柱，30 m， 0.25 mm，0.25 μm ，7 英寸柱架 | 19091S-43 3Q |  | 4 |  |  |
| 5 | 灯丝，高温，EI 离子 源 | G7005-600 61 |  | 5 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位：（盖章） 日期： |  |  |  |  |  |  |