## 材料计划清单
昆明供电局2023年500kV庄乔变电站加装固定直流融冰装置项目工程计划清单
序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
【物资品类1】
1 | 卡扣式绝缘包裹 | 适用于6063G-φ170/156管母 | 米 | 13（红色11米黄色2米）
2 | 卡扣式绝缘包裹 | 适用于NRLH58GJ-1440/120耐热钢芯铝绞线 | 米 | 171（黄绿红各57米）
3 | 卡扣式绝缘包裹 | 适用于NRLH58GJ-240/30耐热钢芯铝绞线 | 米 | 30（黄绿红各10米）

## 编制依据及说明 技术要求及其他注意事项
编制依据及说明：（根据实际修改填写）
1.本清册单价为预估金额，最终单价以最终确认的供货单位中标价为准。
2.根据昆明供电局2023年500kV庄乔变电站加装固定直流融冰装置项目工程所需施工物资进行结算。
3.预算价（含税价格）依据本项目施工预算编制,最终订单合同金额依据招标文件、框招合同调价机制进行调整（有调价的须有）。
4.采购清单依据工程项目图纸。
5.本采购清单一式四份，变电公司一份、建设生产管理部/项目管理与生产运营监控中心一份、技经中心一份、装备中心一份。
技术要求及其他注意事项:(根据需求填写内容)
1、所有物资必须按照国家及行业现行标准生产制造，并提供相应的质量证明文件；
2、物资到货时需随行提供出厂合格证、材质证明文件、出厂试验报告等一整套厂家资料。
3、货物到达前请提前通知收货人。
交货日期:
交货地址：云南省昆明市晋宁区化乐村500kV庄乔变电站
云南送变电工程有限公司
变电公司
2025-11-08