茂名供电局“可移动扩展的电能质量管理装置的开发”职创项目材料零星采购技术要求

项目概况：

信宜市以山地地貌为主，境内崇山峻岭，用户分布较为零散，低压线路供电半径较长。季节性出现的低电压问题频发，解决低电压问题，成了基层供电所解决的难题。随新能源大规模并网、智能电网建设提速、用户对供电质量要求越来越高，光伏的消纳又将成了另一难题。

本项目针对以上问题，拟研究一种可移动扩展的电能质量管理装置，通过主控模块+装拆的5组电池组成“主控模块+分布式治理单元”的智能电源储能系统，外装四块可伸缩、折叠的光伏板，主要针对该装置的内部损耗。该系统可针对季节性的零散低电压问题提供电能补充，主控模块集成电能质量监测、储能调度、并网控制功能，电池组支持灵活移动充电与电能补充，在用电低谷期可移动至光伏发电有余的区域进行充电，有效解决用电低谷期光伏消纳问题。

一、交付项及技术要求：
	序号
	组件名称
	规格型号/类型
	主要技术指标与说明
	数量
	单位

	1
	显示屏组件
	定制
	功能：实时显示系统状态（电池SOC/SOH、充放电功率、电能质量参数、发电功率等）
	1
	套

	2
	主控模块
	定制
	1.核心处理器：工业级多核CPU；

2.功能：集成分析、储能系统调度、并/离网控制逻辑；
	1
	套

	3
	电能存储模块
	定制
	1.容量：≥2kWh；

2.额定电压：48Vdc或根据系统设计定；

3.电池类型：锂电池；

4、结构要求：模块化设计
5.具备BMS，提供过充/过放/短路/温控保护。
	5
	套

	4
	光伏发电模块
	集成
	1.总功率：500W；

2.结构：可伸缩、可折叠设计，便于运输和快速展开；

3.防护等级：IP67，适应户外环境。
	1
	套

	5
	电能质量监测模块
	集成
	1.屏幕规格：高清彩屏；

2.精度等级：0.1级；

3.额定电流：5A；额定电压：600V；
	1
	套

	6
	电力转换控制模块
	定制
	1. 额定功率：5kW；

2. 功能：负责交直流双向转换（充放电）、并网/离网切换。
	1
	套

	7
	移动组件
	定制
	1. 带转向轮，实现装置可移动；

2. 尺寸：满足所有组件集成安装需求。
	1
	套


二、期限及其他要求：

1.成交通知书发出（或签约）——在2025年12月15日前完成材料交付。

2.为确保中标公司具备一定的行业经验和稳定性，参与本项目的投标公司应满足以下条件：

（1）投标方应提供其营业执照，成立时间不低于3年，以确保其有能力持续提供售后服务能力；
（2）投标公司必须提供营业执照。其经营范围包括信息系统集成服务；信息电子技术服务。
