瞬时性交流窜入直流系统调控装置结构图

瞬时性交流窜入直流系统调控装置由电源管理模块、主控单元、交流调压模块、输出控制模块及人机界面组成，其结构原理图如下：

被测

系统

交流调压模块

主控

单元

电源管理模块

输出控制模块

人机交互界面