## Sheet1
报价表
项目名称：西部修试公司2025年南宁蓄能公司测试设备及绝缘工器具外委送检
序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注
1 | 电压表 | 外观检查、精度校验。 | 块 | 4
2 | 万用表 | 外观检查、精度校验。 | 块 | 6
3 | SF6测漏仪 | 外观检查、精度校验。 | 台 | 2
4 | 电流表 | 外观检查、精度校验。 | 块 | 4
5 | 照度计 | 外观检查、精度校验。 | 个 | 1
6 | 绝缘电阻表 | 外观检查、精度校验。 | 台 | 2
7 | 声音测试仪 | 外观检查、精度校验。 | 台 | 1
8 | 气体检测仪 | 外观检查、精度校验。 | 台 | 3
9 | 风速仪 | 外观检查、精度校验。 | 台 | 1
10 | 热红外成像仪 | 外观检查、精度校验。 | 台 | 1
11 | 安全带 | 外观检查、静电负荷试验。 | 副 | 8
12 | 绝缘垫 | 外观检查、工频耐压试验。 | 块 | 4
13 | 验电器 | 外观检查、精度校验。 | 个 | 16
14 | 10kV绝缘操作杆 | 外观检查、交直流耐压试验。 | 根 | 4
总价（不含税）
发票类型：增值税专用发票 税率（各报价人据实填报）：
总价（含税）
报价说明： 1. 送检设备数量为预估量，结算时以实际完成量结合报价单价据实结算。 2. 服务期：自成交通知书发布之日起至12月20日截止。 3. 成交原则：各报价人按各自税率据实填报，在竞价汇总阶段，以不含税价进行比价，价低者成交。 4. 服务地点：广西壮族自治区南宁市武鸣区抽水蓄能电站，前往宁蓄电站现场取测试设备及安全工器具和检定后送回电站事宜均由投标方负责。 5. 结算方式：经甲方验收合格，乙方提交结算全额正式发票，甲方在60日内向乙方付清项目款，银行转账。
报价单位：
报价日期：