消防器材技术规范书

- 20款3C消防服6件套（含上衣、裤子、头盔、手套、腰带、靴子）：

型号：ZFMH-LMP

材质：芳纶阻燃面料、芳纶无纺布+PTFE膜、芳纶隔热毡、芳纶粘胶阻燃布，共4层

尺寸：185A

功能：要求阻燃性强、隔热性能好、防水透气，穿戴便利。

- 防爆器材柜：

型号：反恐专用型：HB-CB00

材质：铁

尺寸：（1600×1200×400mm）

功能：外形美观，用于存储防爆器材，柜门开合流畅，不影响使用

- 消防铲：

- 材质：铁

- 尺寸：全长90cm

- 功能：铲沙救火，破拆一般的结构

- 消防软管卷盘：

- 型号：JPSO.8-19/25

- 材质：金属框架+橡胶管PVC（软管）

- 尺寸：水管内径19mm，软管长度25m，卷盘直径43Cm

- 功能：适用于扑救初期火灾。

- 卷盘枪头

- 型号：DN15（4分管，适配内径19-20mm软管）

- 材质：全铜

- 尺寸：口径20mm（消防款）

- 功能：灭火（直射/开花水流）、清洁（油污/水垢）、应急（水管疏通、车辆冲洗）

- 微型消防柜：

- 型号：单柜，无配件

- 材质：钢

- 尺寸：1600*1200mm  厚度0.6mm

- 功能：收纳存放消防服、消防斧、正压式空气呼吸器等消防器材