【技术要求附件】
一、营销业务服务内容
	序号
	工作任务

	1
	每月1日开展客户用电计量抄表及核对

	2
	与供电局核对客户用电计量电量，校验抄表数据

	3
	每月负责编制境外客户电费结算单和发票，编制用于出口电量报关的报关说明及发票

	4
	每月提交境外客户缴费凭证及报关单至甲方

	5
	[bookmark: _GoBack]计量点信息统计，需包含海关监管情况记录（关锁号）照片，检表信息（包含历史检表信息），产权信息等，后续检表计划安排

	6
	现有线路相关信息统计台账，需包含线路长度，线路资产涉及设备（断路器，电流互感器，电压互感器，塔型等）型号，厂家，技术参数等信息，需有相关设备照片，该线路从建设至投产相关图纸资料收集

	7
	按照我方线路资产起始点，编制现有线路地理位置路径图，包括标明杆塔号、长度等关键信息

	8
	对接甲方营销系统承建方，配合提交相关资料，配合完成前期工作，使相关线路能正常在营销系统或新系统中使用

	9
	每月与甲方财务对接电费收付所需相关资料

	10
	每月电费催收

	11
	统计自收费以来每笔进项款对应电费通知单单据金额，统计每月应收电费和实收电费（需对应到每一个用户），并最后统计截止目前每一个用户余额（保证金-欠费款）

	12
	按照甲方时间要求，负责核对供电局出具的用户月度电费通知单，并统计整理。负责核对供电局月度开具的用户购电发票。

	注：具体工作任务、数量及要求以现场收资为准。


2、 成本预算编制服务要求
1. 乙方须赴甲方所在地云南省昆明市，开展营销业务服务具体要求的现场收资，费用由乙方自理；
2. 乙方根据收资情况及甲方要求，针对营销业务服务内容，逐项测算工时、单价、人工成本；
3. 编制项目成本预算报告。
4. 上述工作应于10个自然日内完成。

