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[bookmark: _Toc73952859][bookmark: _Toc6861][bookmark: _Toc19692]1、总则
[bookmark: _Toc299606280][bookmark: _Toc444945511][bookmark: _Toc353940791][bookmark: _Toc353939553]1.1 本技术条款主要描述贵港平南供电局职创项目低压发电车电缆接入线路便捷装置的研究内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
1.3 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
1.4 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。
1.5 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。 
[bookmark: _Toc26889][bookmark: _Toc73952860][bookmark: _Toc11460]2、标准和规范
1） 本规范书提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，对国家有关的强制性标准，必须满足其要求。
[bookmark: _Toc17003][bookmark: _Toc12629][bookmark: _Toc73952861][bookmark: _Toc27357]3、主要技术要求
[bookmark: _Toc14718][bookmark: _Toc6218][bookmark: _Toc73952862]3.1、功能要求   
设计低压发电车电缆接入线路便捷装置，在低压发电车电缆接入配电线路供电工作时，设计一个由低压导线紧固器，可旋转式把手，电缆接入端组成的便捷装置。利用旋转式固定原理实现低压发电车电缆接入低压线路功能要求，通过操作旋转式把手可以把低压导线紧固后进行电缆接入，即可完成低压发电车电缆接入低压线路作业。
[bookmark: _Toc6411][bookmark: _Toc19914][bookmark: _Toc73952863]3.2、项目研究内容
本项目是研制低压发电车电缆接入线路便捷装置适用于电缆快速接入低压导线作业。设计一个由低压导线紧固器，可旋转式把手，电缆接入端组成的便捷快速接入装置。有效减少发电车电缆连接导线不适用的作业次数，作业时也能减缓劳动强度提升操作灵活性，提高工作效率、安全性和操作便利性，增加供电可靠性。
[bookmark: _Toc73952864][bookmark: _Toc444945520][bookmark: _Toc437603903]3.3、其他要求
3.3.1成果交付后，招标方在使用过程中遇到技术问题须投标方在1个工作日内提供技术支持，设备质保期1年。
3.3.2研究成果知识产权归贵港平南供电局所有，投标人应协助招标方完成专利的撰写，并至少获得受理通知书。
本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，卖方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
[bookmark: _Toc186][bookmark: _Toc21798][bookmark: _Toc73952866]
4、服务范围
服务范围一览表
	序号
	名称
	单位
	[bookmark: _GoBack]形式、规格
	数量

	1
	低压发电车电缆接入线路便捷装置加工
	套
	满足本技术规范书要求
	2

	2
	第三方检验报告
	份
	第三方检测报告，委托方为招标方，CNAS或CMA资质资质
	1



[bookmark: _Toc25192]9包装、运输及质量保证
9.1产品在运输应有防护措施，以免散失损交货时厂家坏或丢失、变形、受潮和腐蚀，应按电压等级分类。
9.2储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。
9.3投标方应对产品在到货后验收签字之日计起，提供一年“三包”质量保证，质保期后如发生损坏，投标方应及时提供维修、更换服务，并按最近的投标价提供。
[bookmark: _Toc20783]10其他约定
[bookmark: _Toc24386]10.1在项目加工过程中及完成后，投标方不能对项目的图纸、资料、部件、交付物等进行专利申请或形成论文，项目实施过程中形成的专利及论文由招标方独有。
附件
1.差异表
序号招标文件投标文件条目
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	



2、投标方需要说明的其它问题：
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