铜仁沿河供电局篮球场升级改造

服务项目技术规范书

编号：

沿河供电局

2025年11月

1. 总则

1.1 总体的要求

1.1.1 本技术规范书内容包括项目技术要求、项目实施组织规范、验收及其它必备事项。

1.1.2 本技术规范书中提出的技术要求仅为最低限度的技术要求。响应方（投标人）必须仔细阅读技术规范书的全部条款，并提供能完全满足要求的技术服务方案。

1.1.3 本技术规范书的解释权属于采购方（招标人），未经采购方（招标人）同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

1.1.4 技术规范书经买卖双方（采购双方）确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.2 技术应答要求

1.2.1本项目按照相应质量标准、技术标准以及在技术规格书中规定的任何其他标准，参照标准和规范最新版本的要求执行。如果几种规范和标准适用于同一种情况，则应遵循最为严格的规范。

1.2.2方案必须针对本技术规范书逐项回答。

1.2.3对规范书中的技术指标要求，应说明能否满足、满足的程度以及实际满足的指标值。

1.2.4投标人须到现场实际测量，结合要求确认内容，并在响应时同步上传相关凭证，现场测量图片、材料、设计方案等（加盖供应商公章）。未提交资料或资料提供不全，资料不符，资料造假等供应商，其报价结果不予认可。联系人：甘红玲，电话13638130266。

1.3响应方（投标人）/采购方（招标人）责任

1.3.1 响应方（投标人）责任

a.提供完整的技术服务详细清单和报价；

b.负责协助采购方（招标人）开展对本项目的评审和现场验收工作；

c.按期提交满足采购方（招标人）要求的项目建设成果。

d.完成招标人指定的设计、制作、运输、安装。

1.3.2 采购方（招标人）责任

a.为响应方（投标人）实际实施项目时，调研及收集规范及标准等提供协助；

b.负责组织现场评审和验收。

2.项目概况

2.1 项目背景

为进一步完善单位文体设施，丰富干部职工业余文化生活，提升团队凝聚力与向心力，保障体育锻炼安全。改造后，篮球场将更符合安全运动标准，为职工提供优质、安全的健身环境，助力营造积极向上的单位氛围。

2.2 项目目标

1.安全保障：消除地面破损、设施老化等安全隐患，打造无风险运动环境；

2.功能优化：升级场地地面、照明等核心设施，符合标准运动需求；

3.体验提升：改善运动舒适度，满足职工日常健身、团队赛事及对外交流使用；

4.氛围营造：完善文体设施，丰富职工业余生活，增强团队凝聚力。

2.3项目概述

具体围绕以下几个方面展开，包括但不限于以下内容：

2.3.1项目地点：沿河供电局篮球场

2.3.2项目建设内容：项目建设内容

1. 场地翻新：对篮球场地面进行全面平整修复，清除破损涂层，重新涂刷防滑、耐磨专用涂料，提升场地缓冲性能与安全性。

2. 设施更换：更换全部破损观众席座椅（选用防腐木或高强度塑料胶椅），检修并更换老化篮球架及破损篮板，保障核心设施达标。

3. 设备补充：安装音响设备及计分电子显示屏，满足赛事组织与活动开展需求。

4. 配套完善：增设6组LED球场专用照明系统，确保夜间亮度适配。

5.实施排水工程，优化场地排水坡度、完善排水管网，实现雨天快速排水无积水。

2.3.3建设时间要求：成交通知书下达日起三十日内完成。

项目服务内容

项目拟于2025年期间，铜仁沿河供电局篮球场升级改造维修供服务。

服务内容：施工材料采购与质量把控、现场安全管理、施工进度跟踪与反馈、交叉作业协调；执行标准：材料符合国家环保及质量标准，进场前需经甲方抽检确认；现场封闭围挡完整，警示标识醒目，无安全事故；进度按规划推进，延期需提前48小时书面告知；协调无工作日施工干扰；

责任边界：负责施工期间现场人员、设备及周边环境安全；材料采购质量由服务方全权负责，进度延期需按约定承担违约责任。

后期验收服务

服务内容：工程质量检测、设施功能调试与试运行、竣工资料整理、验收配合及售后质保；

执行标准：检测覆盖场地、设施、配套全维度，提供书面检测报告；试运行不少于72小时，无功能故障；竣工资料含图纸、材料合格证、检测报告等，整理规范；质保期不少于1年；

责任边界：负责配合甲方完成验收，质保期内非人为损坏的维修、调试免费；竣工资料遗漏或不合格，需在3个工作日内补齐。

3.对成交人的资质等级要求

3.1资质等级要求：

3.1.1具备独立法人资格，具有相关活动策划与执行经验；

3.1.2具备体育运动咨询、体育用品设备出租、体育场馆经营及管理、体育赛事活动组织及策划咨询、制作各类广告企业策划等资质；

3.1.3拥有专业的策划、执行团队，具备较强的创意和执行能力；

3.1.4具有良好的信誉和口碑，无违法违规行为记录；

3.1.5成交人成立时间不低于3年，在贵州省铜仁市区域内有固定的经营场所，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.服务内容清单：

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地修复 | 1项 |  |
| 2 | 观众席座椅 | 1项 |  |
| 3 | 音响、计分电子显示屏设备 | 1项 |  |
| 4 | 照明系统 | 1项 |  |
| 5 | 排水工程 | 1项 |  |

4.1报价明细表要求

本项目最高限价为 4.9万元（含税），对于报价人确定最终报价大于、等于 4.9万元的做否决报价处理。具体报价明细按照以下报价明细表格式：

铜仁沿河供电局篮球场升级改造项目

| 序号 | 标的 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜仁沿河供电局篮球场升级改造项目 |  | 合同签订之日起一个月。 |

5.★项目关键指标★：

5.1.详细的标准、规范的要求、主要技术参数：严格按照贵州电网公司建设要求标准结合实际，按投标人要求设计制作；

5.2.项目完工后建筑垃圾必须用汽车运出施工地点，做到人走场清。

5.3.工期要求：业主方提出需求后，乙方需在两周内完成设计、制作、安装。如有特殊时限或设计需求，乙方应该按照甲方要求时限完成。

5.4.设计要求：根据业主方提出建设需求，乙方需做出不同的设计图。

5.5.设备及工器具要求：所有设备及工器具经检验合格，才准进入施工场地。

6.人员配置要求

6.1.1 人员要求

6.1.1.1投标人派出的工作人员必须具有较好的专业技能和良好的职业操守，严格遵守国家有关规定和职业道德守则的规定，认真履行职责；

6.1.1.2投标人派出的工作人员必须是具备从事改工作的有经验的人员且持有室内设计师、平面设计师证书；

6.1.1.3本项目的人员要求配置如下：项目经理1人(负责合同的签订，项目开展的时间管控、整体策划)；对接专责1人(负责设计、项目对接等)；项目对接专责1人(负责项目制作、安装和维护)。

7.人员配置信息表

| 编号 |  | 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务/职称 |  |  |  |  | 任务分工 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人确认 |  | 本人承诺以上资料属实，签名： |  |  |  |  |  |

备注：投标人按人员要求在投标技术文件中提供人员配置信息表，一张表格填写一个人员，并标明编号。

8.中标方不允许转包、分包：成交人不允许违规转包、分包。