阳江抽水蓄能电站下库增设小水电项目

咨询技术要求

一、项目目的

为推进阳蓄电站非生产区域近零碳示范区建设，计划在下库增设小水电（不涉网），用于非生产区域生活用电，需对该项目进行前期咨询。

- 项目相关要求

- 项目建设不违反地区关于小水电相关政策；

- 小水电不上网，仅与非生产区域用电系统相连接，供非生产区域生活用电，容量应能满足非生产区域生活用电，机组技术要求满足《孤网运行的小水电机组设计导则》（NB/T 42034）；

- 小水电与非生产区域现有用电系统间需通过备自投等方式切换，保证供电稳定可靠，必要时可对现有用电系统进行改造；

- 小水电运行应能适应下库泄放流量。

三、项目咨询内容

需结合地区小水电建设相关政策情况，下库泄放情况、泄放设施布置情况、地形地貌情况，非生产区域厂用电情况、用电系统情况等方面对项目可行性进行分析，主要包括但不限于附件（《阳江抽水蓄能电站下库小水电增设项目初步可研分析》）相关内容。

阳江抽水蓄能电站下库小水电增设项目

初步可研分析

一、概论

简述阳蓄电站利用下库泄放流量建设小水电的背景、目的，强调其在实现近零碳示范区建设的意义。

二、近零碳示范区自用电源建设的必要性

（一）零碳绿色要求

阐述响应绿色零碳示范区政策的重要性，说明该小水电站建设对能源结构优化和绿色发展的意义。

（二）降本增效的要求

从降本增效角度分析项目建设的必要性。

三、政策可行性研究

结合国家、广东省、阳江市、阳春市和行业相关政策、规范要求，分析项目可行性。

三、小水电设计技术可行性研讨

（一）选点

综合考虑天然来水分布、地形地貌、与电站距离等因素，阐述所选地址的优势，如水流稳定、施工便利等。

（二）水位、水头

结合历史水文数据，分析水位变化规律、可利用水头大小，论证其满足发电的要求。

（三）地质条件

通过地质勘察资料，说明所选区域地质构造稳定，无不良地质现象，适合工程建设。

（四）工程布置及建筑物

介绍枢纽布置方案，包括挡水、引水、发电等建筑物设计，确保布局合理、功能完备。

（五）机电及金属结构

说明水轮发电机组、电气设备选型依据，设计小水电自用电与外供电电的自动切换系统，确保设备性能可靠，满足日常发电需求。同时考虑小水电与非生产区域生活用电间的自动切换。

（七）施工组织设计

制定施工进度计划、施工方法及质量控制措施，确保工程顺利实施。

六、财务测算

（一）投资估算

对工程建设、设备购置、安装调试等费用进行估算，明确总投资金额。

（二）成本分析

分析运行维护成本、人员成本等，评估项目运营成本。

（三）效益评估

从保障节省外部购电成本、近零碳示范区效益等角度，评估项目效益。

七、结论与建议

（一）结论

总结小水电作为近零碳示范区电源的技术可行性、经济合理性及建设必要性。

（二）建议

对项目建设、运行维护、利用效率提出合理化建议，如加强水量监控与调配、非生产区域生活用电负荷优化等。