
可折叠式绝缘防鸟伞群

技术规范书

广西电网公司贵港供电局

2025年11月

目录

1一、总则


1

1.1 一般要求

2

1.2 招标方职责

2

1.3 投标方职责

2

1.4 标准和规范

二、技术要求
3
2.1 项目研究对象
3
3

2.2项目研究内容

2.3技术指标要求
4
三、研究开发成果交付物
4
四、其他相关要求
5




一、总则
1.1 一般要求
1.1.1 本技术条款主要描述广西电网公司贵港供电局可折叠式绝缘防鸟伞群项目研究内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。
1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。
1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。
1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。
1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。
1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。
1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。
1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。
1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。
1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。
1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。
1.1.14 投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的优盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用Microsoft WORD 2007，表格部分用Microsoft EXCEL 2007，图纸部分用Microsoft Visio 2007。投标内容以印刷的投标文件正本为准。
1.1.15 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2 招标方职责
a.提出可折叠式绝缘防鸟伞群项目的技术服务需求;
b.制定项目开发总体技术路线;
c.为响应方收集项目开发所需原始资料等提供协助;
d.按照响应方提出的项目开发条件要求提供配合人员和开发场地;
e.负责项目成果验收;
f.为响应方人员在采购方所在地工作期间提供支持与方便;
g.指派技术人员协助项目实施，但指派的技术人员不对合同履行情况承担责任。
1.3 投标方职责
a.提供完整的技术服务报价;
b.按合同范围提供完整的项目实施方案;
C.按合同要求进行可折叠式绝缘防鸟伞群的研发工作;
d.负责协助可折叠式绝缘防鸟伞群的功能评审和现场验收工作;
e.负责质保期间技术服务的维护;
f.按期提交满足采购方要求的可折叠式绝缘防鸟伞群成果。
1.4 标准和规范

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

DL/T 741      《架空送电线路运行规程》

Q/9GW003    《电力工器具通用技术条件》

DL409        《电业安全工作规程（电力线路部分）》

DL/T875      《输电线路施工机具设计、试验基本要求》

GB/T 3608

《高空作业分级》

DL408-9      《电力安全工作规程》

Q/CSG1205056.2 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第2部分：高压输电部分》

二、技术要求
 2.1 项目研究内容

“可折叠式绝缘防鸟伞群 ”项目研究内容：随自然环境变好，鸟类增多，近年来输电线路鸟害跳闸越发频发，防鸟刺、声光驱鸟器、防鸟挡板、防鸟盒等措施均应用于现场，但是均存在一定的弊端，如鸟粪鸟巢不能同时兼顾、安装位置受限、鸟类适应后不起效果、检修不方便等诸多问题，造成输电线路不同程度的跳闸。为解决现状问题，急需现研制一种新型防鸟装置，可以兼顾防鸟巢和鸟粪，同时方便安装且方便进绝缘子和导线检修。
该装置结构由扇形绝缘板及中间折叠绝缘骨架构成，装置边沿有锁扣锁住圆形结构，检修时将锁扣打开，然后折叠扇形绝缘板以方便进绝缘子检修。安装时，将该装置内圆打开扣至第一片绝缘子碗头位置，然后闭锁即可安装完毕。伞群大[image: image1.png]o |




[image: image2.jpg]


小根据输电线路电压等级进行设置，确保鸟粪、鸟巢无法掉落至绝缘子、导线，起到防鸟效果。



2.2技术要求：
（1）扇形绝缘板：扇形绝缘板的材质选用高强度环氧树脂绝缘板制作，必须保证整体强度高，其优良的耐碱性、耐酸性和耐溶剂性。具有高阻燃、耐水、耐油、耐化学试剂、不开裂、不脱落及施工方便等优良特性。产品用于防鸟害区杆塔防护性能，适用于各种环境下防鸟挡板的强度不下降。几何尺寸，见表下表
表几何尺寸和尺寸偏差单位（mm）
	圆直径
	厚
	长

	几何尺寸
	尺寸偏差
	几何尺寸
	尺寸偏差
	几何尺寸
	尺寸偏差

	800
	±1.5
	5
	±0.1
	800
	±1.5


（2）绝缘折叠骨架：应轻巧、便携，方便收纳；采用玻璃纤维、环氧树脂等绝缘性能良好的材料制作；对装置的选材、支撑结构方式、性能等进行设计并通过实验论证。
2.3技术指标要求
★ 2.3.1 可折叠式绝缘防鸟伞群：

主体结构：采用玻璃纤维、环氧树脂等绝缘材料整体加工成型，零件表面应光滑、平整，无毛刺、尖棱、裂纹等缺陷；
各零件尺寸公差、形状公差、总体尺寸应符合设计图纸要求；
主体表面需在外表面标记出生产单位logo及名称的标识。标记加工要求采用激光镭射技术；
适用电压等级：输电线路直线塔、跳线绝缘串；

可折叠式绝缘防鸟伞群最大荷载：≥0.3KN；

可折叠式绝缘防鸟伞群重量：≤10KG。
三、研究开发成果交付物

3.1研究开发成果交付的形式和数量

	序号
	成果名称
	型号规格
	数量
	交付地点
	备注

	1
	可折叠式绝缘防鸟伞群
	满足本技术规范书技术指标要求


	1套
	广西电网公司贵港供电局
	\

	2
	第三方检验报告
	第三方检测报告，委托方为招标方，CNAS或CMA资质资质
	1份
	广西电网公司贵港供电局
	\


3.2技术指标：
	序号
	项目
	技术指标
	检验方法

	1
	材质
	
	高强度玻璃纤维、环氧树脂绝缘

	2
	厚度
	mm
	3-5

	3
	垂直层向弯曲强度
	Map
	≥340

	4
	表观弯曲弹性模量
	Map
	≥24000

	5
	垂直层向压缩强度
	Map
	≥350

	6
	平行层向冲击强度（简支梁法）
	KJ/㎡
	≥ 33

	7
	平行层向剪切强度
	Map
	≥30

	8
	拉伸强度
	Map
	≥300

	9
	垂直层向电气强度
	MV/m
	≥ 10.2

	10
	平行层向击穿电压（90± 2℃）油中
	kV
	≥ 35

	11
	介电常数（48H下）
	
	≤5..5

	12
	介质损耗因数（ 48Hz~62Hz以下）
	
	≤0.04

	13
	浸水后绝缘电阻
	Ω
	≥ 5.0×108

	14
	相比漏电起痕指数
	
	≥ 200

	15
	长期耐热性
	
	≥ 130

	16
	密度
	g/㎝2
	1.7-1.9

	17
	吸水性
	mg
	≤ 22

	18
	耐水性
	
	浸泡15d，无起泡、起皱、分层、开裂等现象

	19
	耐酸性、耐碱性、耐盐性
	
	浸泡7d，无起泡、起皱、分层、开裂等现象


3.3成果交付形式：
可折叠式绝缘防鸟伞群1套，并应用于贵港供电局网区输电管理所管理辖区线路检修运维现场。
四.其他要求
4.1项目进度
4.1.1投标方必须响应并承诺下列要求:投标方应在实施方案中根据招标方要求的服务、产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。

4.2项目联络
4.2.1为审査和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在项目实施中需召开多次联络会。计划在招标方所在地根据需要可进行一到两次。联络会的内容如下
a.确认项目实施方案；
b.确认项目进度计划和关键里程碑；
c.确认项目成果开发思路和成果质量要求。
4.3评审与验收
4.3.1投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、日标成果、项目资料等交付给招标方。
4.3.2招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后5日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。
4.4技术资料和文件
4.4.1投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要
4.4.2提供的图纸应符合标准规格
4.4.3投标方应向招标方提供项目的所有交付物(电子版)。
4.5售后服务
4.5.1合同签订后，响应方应指定负责本项目的项目经理，负责协调项目实施全过程的各项工作，如项目进度、测试验收等。
4.5.2保证期内，响应方在接到用户维护请求1小时内做出回复，常见系统故障12小时内通过远程和现场用户相配合的方式解决问题或提出解决方案供用户参考，若仍无法解決则在下一48小时内派工程师现场解决问题。

安装至该位置









