一种具备实时反馈、报警、呼救功能的随身型气体监测装置的研制服务要求

广西电网有限责任公司贵港供电局

2025年6月

目录
31、总则


32、标准和规范


33、主要技术要求


33.1、功能要求


43.2、项目加工和试验内容


53.3、成果交付


53.4、加工服务清单


64、加工服务交付物


65、其他要求


65.1项目进度


65.2 项目联络


75.3评审与验收


75.4技术资料和文件


75.5 售后服务




1、总则

1.1 本技术条款主要描述贵港供电局职创项目《一种具备实时反馈、报警、呼救功能的随身型气体监测装置的研制》内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.3 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.4 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.5 必须具有投标所需的场地、设备、人员、装配条件。
1.6 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。 

2、标准和规范

本规范书提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，对国家有关的强制性标准，必须满足其要求。
3、主要技术要求

3.1、功能要求

本项目需完成研制一套用于电缆井、事故油池、消防蓄水池、沉沙井、沼气池、容器等密闭空间及场所的工作环境中的气体的实时监测，实现在移动作业时，为工作人员及工作负责人实时提供所处环境含氧量动态的告警提示。随身型气体实时监测、反馈、呼救装置要求小巧美观，仪器的卡扣安装牢固、拆取方便，使用方便，检测数值精准，实时报警声音清晰，有两个及以上联动报警装置保证所有监护人均能及时收到报警信息，有一键呼救功能，如作业人员感到自身存在生命危险，通过该功能实现保证工作人员的生命安全减少人员伤亡和财产的损失。

主要包含如下内容：

装置仪器抗电磁干扰能力强，小巧美观，随身便携，报警音量大声，屏显示屏幕清晰；
2）装置仪器的卡扣安装牢固、拆取方便（可扣可挂）；
3）装置仪器有两个及以上联动报警装置；
4）装置仪器能实时精确的检测氧气含量，有一键呼救功能。

3.2、项目加工和试验内容
本项目需研制一种具备实时反馈、报警、呼救功能的随身型气体监测装置，具体内容如下：1、外观模块：装置仪器小巧便于随身便携，声光报警、屏显示屏幕清晰明亮，携带卡扣安装牢固、拆取方便（配备用卡扣一个，挂绳一条）；2、检测及报警模块：1）检测仪器能实时精确检测作业环境的氧气含量，并且检测量超标时自动发送告警信号至联动报警装置，2）装置配备两个及以上联动报警装置，3）检测仪器提供作业人员手动触发呼救信号至联动报警装置的一键呼救功能，4）检测仪器与联动报警装置适用于变电站内的作业环境（高电场、磁场）；3、电源模块：装置采用USB接口充电或可充电电池，可保证连续工作10小时以上（配备用电池一块，充电线及插座一套）；4、装置存放箱子：用于装置仪器的存放。
3.3、成果交付
3.3.1成果交付后，招标方在使用过程中遇到质量问题须投标方在1个工作日内提供售后服务，设备质保期18个月。

3.4、加工服务清单

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，投标方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	外观模块
	装置仪器小巧便于随身便携，声光报警、屏显示屏幕清晰明亮，携带卡扣安装牢固、拆取方便（配备用卡扣一个，挂绳一条）
	套
	1
	

	2
	检测及报警模块模块
	1、检测仪器能实时精确检测作业环境的氧气含量，并且检测量超标时自动发送告警信号至联动报警装置
2、装置仪器配备两个及以上联动报警装置
3、检测仪器提供作业人员手动触发呼救信号至联动报警装置的一键呼救功能

4、检测仪器与联动报警装置适用于变电站内的作业环境（高电场、磁场）
	套
	1
	

	3
	电源模块
	装置采用USB接口充电或可充电电池，可保证连续工作10小时以上（配备用电池一块，充电线及插座一套）
	套
	1
	

	4
	装置仪器的存放箱子
	便于装置的存放
	个
	1
	

	5
	装置仪器调试
	装置加工测试服务
	项
	1
	有资质的第三方检测报告


4、加工服务交付物

成品交付的形式和数量

	序号
	成果名称
	单位
	数量
	交付地点
	备注

	1
	一种具备实时反馈、报警、呼救功能的随身型气体监测装置
	套
	1
	招标方所在地
	/

	2
	第三方测试报告
	份
	1
	招标方所在地
	委托方为招标方，具有CNAS或CMA资质


5、其他要求

5.1项目进度

5.1.1投标方必须响应并承诺下列要求：投标方应在实施方案中根据招标方要求的服务、产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。

5.2 项目联络

5.2.1为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在项目实施中需召开多次联络会。计划在招标方所在地根据需要可进行一到两次。联络会的内容如下：

a.确认项目实施方案；

b.确认项目进度计划和关键里程碑；

c.确认项目成品的质量要求。

5.3评审与验收

5.3.1投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关成果、项目资料等交付给招标方。

5.3.2招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后5日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。

5.4技术资料和文件

5.4.1投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。

5.4.2投标方提供的图纸应符合标准规格。

5.4.3投标方应向招标方提供项目的所有交付物(包括电子版)。

5.5 售后服务

5.5.1合同签订后，投标方应指定负责本项目的项目经理，负责协调项目实施全过程的各项工作，如项目进度、测试验收等。

5.5.2保证期内，投标方在接到用户请求12小时内做出回复，常见装置故障24小时内通过远程和现场用户相配合的方式解决问题或提出解决方案供用户参考，若仍无法解决则在下一48小时内派工程师现场解决问题。

