## 问题质询
广东电网公司2025年ADSS光缆框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 根据配件列表ADSS与配置要求（固定）参数表设置外径<17/19mm，根据广东电网ADSS技术规范书要求：1.对于高海拔盐湖地区特别恶劣的环境或档距大于800m的线路，层绞式结构中黑色聚乙烯内垫层厚度的标称值不应小于1.0mm，任何横断面上的厚度不应小于0.8mm。2.内护层的标称厚度不应小于1.5mm，任何横断面上的厚度不应小于1.4mm。3.外护套标称厚度不应小于1.7mm，任何横断面上的厚度不应小于1.5mm； 问题：根据上述已知条件ADSS跨距或力值（RTS）,设置光缆外径远超于配置要求（固定）表需求外径（外径<17/19mm），是否调整为满足ADSS跨距或力值（RTS）条件下不参考配置要求（固定）表，根据广东电网技术规范书的要求来设置光缆外径？ | 专用技术 | 物资类别 | ADSS光缆 | 正式投标 | 光缆外径要求以技术规范书要求为准。
2 | 《技术结构化评标要素表》中关于研发设计团队的评分标准如下： 得3分：设有技术部门，硕士及以上学历的技术人员占总职员数量的比例在所有通过初评的供应商排名（从大到小）前20%（含20%，四舍五入取整）。 得2分：设有技术部门，硕士及以上学历的技术人员占总职员数量的比例在所有通过初评的供应商排名（从大到小）20%-60%之间（含60%，四舍五入取整）。 得1分：设有技术部门，硕士及以上学历的技术人员占总职员数量的比例在所有通过初评的供应商排名（从大到小）后40%（不含40%，四舍五入取整）。 得0分：未设技术部门或未提供有效证明材料。 麻烦贵司确认“总职员数量”为公司总人数还是技术部门总人数？ 请予以澄清，谢谢！ | 通用技术 | 标的 | ADSS光缆 | 正式投标 | 此处“总职员数量”为公司总员工人数。