2025年南网数研院技术研发中心第四季度研发试验耗材采购服务委托单
	委托方信息

	委托方
	技术研发中心（新型电力系统研究所）
	委托日期
	[bookmark: _GoBack]2025/12/3

	联系地址
	广州市黄埔区光谱中路11号云升科技园C栋

	采购限价
	小写：6140元      大写：陆仟壹佰肆拾元整

	受托方要求

	资质要求
	1、 中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。
2、在经营活动中无重大违法失信记录，没有被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单，应提供上述两个网站的相应截图；在中国南方电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚期内。
3、不接受联合体参与。

	交付要求
	具体数量及参数要求详见《附件1：研发试验耗材需求清单》。

	进度要求
	采购合同签订后15个工作日内，交付需求清单要求的所有物资。

	信息保密
	受托方需严格遵守委托方有关信息安全的相关要求，需积极采取相关措施防止保密信息的复制、泄漏或遗失。

	其他要求
	如在项目实施过程中需要调整内容、进度等，需经委托方与受委托方双方共同确认，按合同变更程序办理。

	签字栏

	委托方盖章：        

项目经理： 
日期：
	受托方盖章：        

项目经理：
日期：



附件1：研发试验耗材需求清单：



	序号
	类别
	耗材名称
	规格
	需求数量
	总价报价（元）

	1 
	辅助材料
	[bookmark: OLE_LINK7]雷电转PCIe扩展坞
	引眸科技或信威尔科技品牌产品；支持USB4/雷电5/4/3接口，PCIe3.0 x4输出，兼容PCIe x1 x4 x8 x16，支持DMA，接口速率：≥25Gbps 
	3
	

	2
	辅助材料
	Xlinx仿真器
	[bookmark: OLE_LINK3]正点原子或野火品牌产品；fpga调试Cable USB下载器仿真器 
	2
	

	3
	辅助材料
	逻辑分析仪
	Kingst、野火或正点原子品牌；支持USB2.0(Type-C,支持正反插)，最高采样率1GHz(8ch)或者500MHz(16ch),最小可采集脉宽2ns,最高可采集频率200MHz,最大硬件存储深度3.5G（bit）,供电电压5V±0.2V，2.54mm杜邦接口（标准20pin牛角座），型号DL16 plus 
	2
	

	4
	辅助材料
	PCIE延长线
	波菲科技或者ADT品牌：PCIE3.0延长线 4X 公对公 20cm 交叉信号（TX连RX）
	2
	

	5
	辅助材料
	大功率恒温电烙铁及其组件
	德力西电气或者宝工品牌：气泵式热风枪焊台双数显台式电烙铁二合一，气泵式热风枪支持AC220V/50Hz供电，旋钮调节风枪温度，功率650W，最大气流量12升/分；电烙铁支持旋钮调节温度，温度范围200℃-480℃，功率≤50W；包含电子剪*1，静电带*1，零件盒*1，风枪嘴*4，松香*1，镊子*3，吸锡器*1，焊锡膏*1；焊油*1；清洁球*1；无铅焊锡丝*1，烙铁头可配尖头、刀型头、马蹄头。型号952D
	2
	

	6
	辅助材料
	剥线钳
	规格1：德力西、宝工或者得力品牌：支持剥线范围0.2-0.8mm,剥线规格20/23/24/26/29/32，型号DL383028; 2个
规格2：德力西、宝工或者得力品牌：支持剥线范围0.8-2.6mm,剥线规格10/12/14/16/18/20/22，型号DL2607; 2个
规格3：德力西、绿林或者得力品牌：水口钳，高碳钢材质，常规款6英寸，型号 DL2706；2个

	每种规格各1份
	

	7
	元器件
	串口线
	规格1：ZTEK、摩可灵或者多普瑞品牌产品；usb转232串口线工头DB9针工业级com转换器模块，免装驱动，型号ZE697 5个
规格2：Risym、野火或者telesky品牌：USB转TTL （CH430G模块）支持3.3/5V选择，防高压、过流、反接、倒灌保护，含有电源灯，TXD和RXD指示灯 5个
规格3：Risym、野火或者telesky品牌：杜邦线21cm母对母2.54mm 40P 5个
规格4：Risym、野火或者telesky品牌：杜邦线21cm公对母2.54mm 40P
5个 
规格5：Risym、野火或者telesky品牌：杜邦线21cm公对公2.54mm 40P
5个

	每种规格各1份
	

	合计总计（元）
	

	报价单位（盖公章）：        
日期：                

	
	
	
	
	备注：以上报价含运费、含税。




