## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 是否应用标准 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 限价 | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2025年配网设备材料第四批专项询比采购 | 询比 | 新增漱玉站F60迳下村#2配电站#1配变满足负荷增长需求 | 直流配电盘 | 是 | 直流配电盘 | 户外直流总配电箱，一进六出，含固态断路器、隔离开关及直流计量表计，户外安装 |  | 1 | 个 | 492700 | 492700 | / | 03010000298301620250907000 | 0162025000903016685 | 0212025090000030168
2 | 广州供电局2025年配网设备材料第四批专项询比采购 | 询比 | 新增漱玉站F60迳下村#2配电站#1配变满足负荷增长需求 | 直流配电盘 | 是 | 直流配电盘 | 户外直流分配电箱，变换器模块200kW/750V DC/含汇流，4组50kWMPPT光伏模块含备用开关及馈线支路，户外安装。 |  | 6 | 个 | 122300 | 733800 | / | 03010000298401620250907000 | 0162025000903016686 | 0212025090000030168