## 仪器仪表检测清单
运行服务部2025年通信仪器仪表检测清单
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 设备所属位置 | 备注（包含的配件及数量，说明配件独立包装存放或是与仪器捆绑等）
1 | 钳形电流表 | 优利德UT213B | 6935750521328 | 梅蓄电厂
2 | 光功率计 | TriBrer-PON80N-V10 | 3050500088821 | 梅蓄电厂
3 | 光功率计 | TriBrer-PON80N-V10 | 3050500088814 | 梅蓄电厂
4 | 光功率计 | TriBrer-BOU350C-V30 | 30703300590010 | 梅蓄电厂
5 | 光源 | 西安光谷GT-3E03-DS | 3E032404036 | 梅蓄电厂 | 转接适配接头*2
6 | 蓄电池内阻测试仪 | GT-NZ01 | NZ012210004 | 梅蓄电厂 | 充电器*1；测试线缆*2；DB9串口线*1
7 | 万用表 | FLUKE | / | 阳蓄电厂
8 | 光纤端面检测仪 | EXFO FIP-430B | 1593435 | 阳蓄电厂
9 | 光纤识别仪 | EXFO TG-300B | 1558837 | 阳蓄电厂
10 | 尾纤对号器 | EXFO LFD-300B | 1567241 | 阳蓄电厂
11 | 光纤识别仪 | EXFO TG-300B | 1523480 | 阳蓄电厂
12 | 尾纤对号器 | EXFO LFD-300B | 1561949 | 阳蓄电厂
13 | 光纤衰减器 | EXFO FVA-600 | 1691145 | 阳蓄电厂
14 | 蓄电池内阻测试仪 | HEG-Y605 | 2409203701 | 阳蓄电厂
15 | 钳形表 | FLUKE 381 | / | 阳蓄电厂
16 | 万用表 | Fluke179 | 24340235 | 广蓄电厂 | 两根表笔，与仪器捆绑
17 | 万用表 | UNI-T UT216B | C243718381 | 广蓄电厂 | 两根表笔，收纳包
18 | 万用表 | UNI-T PRO UT219DS | C251788003 | 广蓄电厂 | 两根表笔，收纳包
19 | 蓄电池内阻测试仪 | CR-AR01 | OT-YQ1805 | 广蓄电厂
20 | 光源 | GT3E03 | 3E032203064 | 广蓄电厂
21 | 光功率计 | GT-4E01W | 4E012203011 | 广蓄电厂
22 | 可调光衰 | FVA-600 | 699746 | 广蓄电厂
23 | 在线信号识别仪 | LFD-300B | 706513 | 广蓄电厂
24 | 在线纤序查找器 | TG-300B-FF | 705889 | 广蓄电厂
25 | 2M传输性能测试仪 | GT-1200C | 201501-0002 | 广蓄电厂 | 电源适配器，2M线
26 | 轮式测距仪 | MW318 | -- | 广蓄电厂
27 | 红外测温仪 | AR852B | / | 广蓄电厂
28 | 红外测温仪 | AR852B | / | 广蓄电厂
29 | 蓄电池内阻测试仪 | GT-NZ01 | NZ012210006 | 广蓄电厂 | 电源适配器，一根老虎夹测试线，一根表笔测试线
30 | 蓄电池智能放电仪 | GT-FD600 | GMP1600032210003 | 广蓄电厂 | 4个配件包，一共10个采集模块，10根采集线，7根模块连接线，1根总电压采集线
31 | 光时域反射仪 | FTB-200 | 585799 | 广蓄电厂 | 电源适配器，仪器包里
32 | 光万用表 | LXW200 | 390325051 | 惠蓄电厂
33 | E1综合测试仪 | LP3120C | 20080019 | 惠蓄电厂 | 电源连接线1条，测试线1条，与仪器捆绑
34 | 光纤通道尾纤测试仪 | AX-0057 | / | 惠蓄电厂
35 | 光源 | DLS-4 | E101S02057 | 惠蓄电厂
36 | 光功率计 | LPM-3Tb | / | 惠蓄电厂
37 | 光功率计 | NT-7602 | / | 惠蓄电厂
38 | 光功率计 | NT-7602 | / | 惠蓄电厂
39 | 多气体检测仪 | K-400A | k05v700310 | 惠蓄电厂
40 | 多气体检测仪 | K-400A | k05v700310 | 惠蓄电厂
41 | 万用表 | FLUKE | 10270117 | 惠蓄电厂
42 | 钳形电流表 | 317 | / | 惠蓄电厂 | 测试线1条，与仪器捆绑
43 | 蓄电池智能放电仪 | GT- FD600 |  | 借用自本部 | 连接蓄电池线缆正、负各1条，正组电压采集线缆1条，配件包4个，含采集模块9个、采集模块VGA线12条，采集模块连接电池线缆组12组
44 | E1/数据传输分析仪 | XG2330 | 2330180589 | 海蓄电厂 | 2M线2根，充电器1个
45 | 损耗测试装置 | FOT-300 | 1108503 | 海蓄电厂 | 充电器1个
46 | 光源 | FLS-600 | 1025353 | 海蓄电厂
47 | 音调信号检测器 | LFD-300B | 1053677 | 海蓄电厂
48 | 音调信号发生器 | TG-300B | 1058147 | 海蓄电厂
49 | 光功率计 | FPM-600 | 948758 | 海蓄电厂
50 | 光源 | MT-7801-FC | 3070100906998 | 海蓄电厂
51 | 光源 | MT-7801-FC | 3070100904628 | 海蓄电厂
52 | 光功率计 | MT-7601 | 3070300375709 | 海蓄电厂
53 | 光功率计 | MT-7601 | 3070300376133 | 海蓄电厂
54 | 光时域反射仪 | FTB-200 | 608105 | 海蓄电厂
55 | 蓄电池内阻测试仪 | GT-NZ01 | AR0116122 | 海蓄电厂 | 充电器1个
56 | 蓄电池内阻测试仪 | GT-NZ01 | NZ012210001 | 海蓄电厂
57 | 蓄电池组智能放电仪 | GT-FD600 | CMPF600032210001 | 海蓄电厂 | 10个电源采集模块，10包采集线，正负极接线各1根，放电仪电源线1根
58 | 蓄电池组智能放电仪 | GT-FD48 | CMPF4815190103-18 | 海蓄电厂 | 4个电源采集模块，4包采集线，正负极接线各1根，放电仪电源线1根
59 | 光功率计 | LPM-61B | E604D00618 | 清蓄电厂
60 | 光源 | DLS-6A | E603S00566 | 清蓄电厂
61 | 2M测试仪 | LP3120C | 201403-003 | 清蓄电厂
62 | OTDR测试仪 | AQ7275 | C3QF09007F | 清蓄电厂
63 | 钳型电流表 | 381 | 27760253WS | 清蓄电厂
64 | 万用表 | 175 | 15870395 | 清蓄电厂
65 | 网线测试仪 | MicroScanner | 2712058 | 清蓄电厂
66 | 电力继保2M光通信测试仪 | XG2058 | 2058180099 | 清蓄电厂
67 | 红光笔 | MT-7510 | WPGX202000388 | 清蓄电厂
68 | 网线测试仪 | MicroScanner | 1489336 | 清蓄电厂
69 | 内阻测试仪 | CR-AR01 | AR0114050 | 清蓄电厂
70 | 光功率计 | FPM-600 | 104484 | 深蓄电厂 | 充电器1个
71 | 光源 | FLS-600 | 1092906 | 深蓄电厂
72 | 光时域反射仪 | FTB-1 | 888632 | 深蓄电厂 | 充电器1个
73 | 信号发生器 | TG-300B | 1058148 | 深蓄电厂 | 充电器1个
74 | 光万用表 | FOT-300 | 1108501 | 深蓄电厂 | 充电器1个
75 | 光源 | F2H FHS1D02 | / | 深蓄电厂
76 | 信息专业仪器仪表 | LFD-300B | 1053678 | 深蓄电厂
77 | 光功率计 | FPM-300 | 610111 | 南网储能公司本部 | 充电器1个，测试线1条，与仪器捆绑。
78 | 光源1 | FLS-300 | 595754 | 南网储能公司本部 | 测试线2条
79 | 光时域反射仪 | FTB-2 | 1375908 | 番禺基地
80 | 掌上型光时域反射仪 | GT-18C | 18C21907002 | 番禺基地
81 | 掌上型光时域反射仪 | GT-18C | 18C21907001 | 番禺基地
82 | 2M传输性能分析仪 | GT-1CF | GT-1CF-0338 | 番禺基地
83 | 2M传输性能分析仪 | GT-1CF | GT-1CF-0337 | 番禺基地
84 | 光功率计 | FHP2A04 | E203P05520 | 番禺基地
85 | 蓄电池内阻测试仪 | GT-NZ01 | NZ012210002 | 番禺基地
86 | 蓄电池内阻测试仪 | GT-NZ01 | NZ012210003 | 番禺基地