- 技术要求：

  - 装置通过一体成型，实现防护等级为IP68，满足在户外健康、安全运行的现场应用需求，并完成1套现场测试验收合格的产品实物;

  - 配合定制的安装工具，便可带电安装;

  - 零线发生漏电情况，可选择本地化报警，无需传输到平台，无需考虑信息传输涉及的网络安全问题;也可以选择将数据实时上传到系统平台或者工作人员手机，对现场进行实时监测；

  - 利用外嵌太阳能板+内置锂电池的供电方式进行供电，实现使用时间超过7天以上的供电需求，保证期间的稳定使用;

  - 装置监测到零线漏电情况出现，触发红色灯光告警，并同步触发告警语音，多重效果防止人员靠近漏电区域;

  - 利用线圈采集电流的原理，来进行对零线的电流进行采集，一旦零线上有电流流过，在采集电流数据的同时，并利用程序设计自主转化为实时电压数；

  - 利用柔性开口闭合的安装方式直接安装在零线的导线上，通过该方式的固定，稳固不掉落;

  - 装置内置通信模块进行辅助定位，并同步联动提前备注好现场安装的经纬度，发生零线漏电的台变的位置快速精准的定位。

- 其他要求:

  - 为加快推动项目整体研发进度，加工供应商需配合甲方外派驻点技术开发人员1名，直至项目完成验收，时间不低于30天;

  - 为加快推动项目整体研发进度，加工供应商需在5天内交付符合本项目的产品的软件开发服务，10天内交付产品加工服务，并且配合甲方完成试点应用，提供及试点应用方案;

  - 加工供应商需配合甲方至少完成1项发明专利技术交底书、并申请受理；

  - 加工供应商近3年承接过同类项目或产品的业绩，需提供至少10份业绩证明材料，证明材料需要包含发票、合同、验收单或检验报告；

  - 加工供应商需要提供加工的原理图或对应的产品原理算法；

  - 如因加工供应商自身原因，甲方出整改通知书后仍不能完成本项目相关加工任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则(2023年版)》附录C“南方电,网公司供应商扣分条款”第16021项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位。管理细则(2023年版)》附录C“南方电,网公司供应商扣分条款”第16021项执行的扣分，按按四舍五入保留小数点后两位。