## Sheet1
附件A-广西新电力能源发展有限公司钦州市钦州供电局清水窝篮球场分布式源荷聚合项目EPC总承包公开询比项目信息清单
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模(如有) | 采购/招标范围 | 计划工期 |  |  | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
[15 empty] | 开工 | 完工 | 日历工期（天）
1 | 分布式源荷聚合项目EPC总承包 | 1 | 广西新电力能源发展有限公司钦州市钦州供电局清水窝篮球场分布式源荷聚合项目EPC总承包公开询比项目 | 《关于钦州市钦州供电局清水窝篮球场分布式源荷聚合项目可行性研究报告的批复》新电力投资〔2025〕57号 | \ | \ | 已落实 | \ | \ | 广西钦州市 | \ | \ | 本项目拟利用钦州供电局清水窝篮球场棚顶布置光伏组件，建设分布式光伏电站。钦州供电局清水窝篮球场可安装面积1057.7平方米；光伏预计可安装容量235.62kWp，采用“自发自用、余电上网”模式，并网电压等级暂定为0.4kV（最终接入方式以报装后供电局批复为准）。 | 本次采购源荷聚合项目采用EPC总承包模式。承包人承担太阳能光伏电站手续办理，从光伏项目太阳能光伏组件至并网点全部工程的勘察设计、设备材料采购供应、建筑安装工程施工、工程质量及工期控制、工程管理、设备监造、培训、民事协调、电网接入系统检测、调试、试运行直至可再生能源质量监督（若需）及供电部门验收并交付生产，工程质量保修期限的服务（主要是质量保修期内的消缺）等全过程的总承包工作。同时也包括生产准备所必须的所有材料、备品备件、专用工具、标识标牌、消耗品以及相关技术资料的提供、光伏场区场地移交后的所有协调等工作（包括进入施工场地临时通道的征地协调），施工临时道路、堆场租赁或征地等工作。工程验收（包含安全设施、环保、消防、职业卫生、档案等各项专项验收和竣工验收），移交以及质保期内的服务。所有实施的项目均为交钥匙工程，承包人负责采购范围内的项目施工图设计、供货、施工、验收、手续办理。包括但不限于： （1） 工程设计：包括现场踏勘及测量，确保用户场地资源条件符合国家、行业等相关法律、法规、规范要求，同时涵盖施工设计，以及为完成设计所必需的审查服务； （2） 设备材料采购：项目所需的所有设备材料，包括但不限于配套并网设施、交流汇流箱、光伏组件、逆变器、光伏变压器、开关柜、光伏支架、电缆等等； （3） 工程施工：包括现场施工、安装、试验及检查测试、临时用地、设备转运和保管，施工过程所有对外协调和纠纷处理； （4） 调试并网：包括系统调试、涉网调试（如需）、试运行及供电手续办理等全部并网接入工作等； （5） 工程验收：包括消缺、配合验收、交付投产、全部技术资料整理归档移交和配合竣工验收等； （6） 工程质保：在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章制度和双方约定，承担本项目质量保修责任；具体质保时间为：总体工程项目2年，光伏组件10年，光伏组串式逆变器（含逆变器数据采集器）10年，支架（含防水BIPV系统）10年，线缆、桥架10年； （7）光伏项目系统需预留标准接口，承包人应严格按照采购人的技术规范书中的相关要求做好接入配合工作。 （8）承包人应做好进入运营期项目的工作交接，并协助发包人的相关运维人员办理入场手续等相关工作。 （9）即便采购范围内没有载明，但实际证明是为确保项目发电运行所必须的服务，则需纳入设计、采购、安装及提供服务范围内。 （10）其它：具体技术要求详见附件B《主要设备材料技术规范书》。 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 120 | / | EPC总承包 | 已列入采购计划