附件1
1、电流互感器铭牌：
	型号
	ZF-252(L)/T4000-50
	短时热电流(kA 3S)
	40

	二次绕组端子号
	额定变比
	准确级
	二次负载(VA)

	1S1-1S2
	800/1
	5P30
	15

	1S1-1S3
	1600/1
	5P30
	15

	2S1-2S2
	800/1
	5P30
	15

	2S1-2S3
	1600/1
	5P30
	15

	3S1-3S2
	800/1
	0.5S
	15

	3S1-3S3
	1600/1
	0.5S
	15

	4S1-4S2
	800/1
	0.2S
	5

	4S1-4S3
	1600/1
	0.2S
	5

	制 造 厂
	许继（厦门）智能电力设备股份有限公司
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