附件1

1、电流互感器铭牌：

| 型号 | ZF-252(L)/T4000-50 | 短时热电流(kA 3S) | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二次绕组端子号 | 额定变比 | 准确级 | 二次负载(VA) |
| 1S1-1S2 | 800/1 | 5P30 | 15 |
| 1S1-1S3 | 1600/1 | 5P30 | 15 |
| 2S1-2S2 | 800/1 | 5P30 | 15 |
| 2S1-2S3 | 1600/1 | 5P30 | 15 |
| 3S1-3S2 | 800/1 | 0.5S | 15 |
| 3S1-3S3 | 1600/1 | 0.5S | 15 |
| 4S1-4S2 | 800/1 | 0.2S | 5 |
| 4S1-4S3 | 1600/1 | 0.2S | 5 |
| 制 造 厂 | 许继（厦门）智能电力设备股份有限公司 |  |  |

现场联系人：陆泽；联系电话15578330501

检测现场：百色田林县岩厚屯220kV板桃风电场变电站