## Sheet1
附件A-项目信息清单 项目信息表
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 招标范围 | 计划工期 |  |  | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
[16 empty] | 开工 | 完工 | 日历工期（天）
1 | 二次专业工程总承包 | 1-1 | 广西电网电力调度控制中心（五象）风冷精密空调加装工程总承包项目 | 桂电调技〔2024〕25 号 | / | / | 已落实 | / | 广西电网电力调度控制中心 | 南宁市 | / | / | / | 五象调度新基地4层通信设备机房及5层自动化设备机房各新增一套风冷精密空调系统：含7套制冷量不小于80kW的风冷精密空调及配套组件，包括新增设备及相关配套设备的采购、安装调试和相关供配电系统、动环系统改造、接入等施工工作。工作量详见改造设备具体内容及要求。 | 负责开展本项目初步设计及概算编制、详细设计及施工图及预算编制；负责采购本项目实施所需设备、材料，协调到货安装、调试、试运行、验收准备等；负责施工图纸范围内安装调试、验收投运等；负责存档项目资料，包括但不限于竣工图纸、设备使用说明书、调试验收试验记录等，以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作。 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 334天 | 可研阶段招标 | 包工包料