海南电网产业投资有限责任公司一楼大厅装修改造“移动墙隔断”项目报价明细表

| 序号 | 分项主材名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 分项总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 75型板式移动隔断墙 | - 墙板总厚度7cm； - 2、 上方轨道采用75型高硬度铝合金型材； - 3、 热镀钢管吊装轨道； - 4、 铝合金边框； - 5、 热镀钢龙骨，9mm厚防撞板，双吊轮； - 6、 内置隔音棉； - 7、 配有上下压条、镐手或内六角扳手、镐钮、波胶皮条及尾板伸缩板。 | - 平 - 方 - 米 | - 53.62 |  |  |
| - 2 | - 副轨道 | 1、上方轨道采用75型高硬度铝合金型材； 2、热镀钢管吊装轨道。 | - 米 | - 19 |  |  |
| - 3 | - 转弯头 | 铝合金直角转弯驳口 | - 个 | - 9 |  |  |
| - 4 | - 门中门 | 双扇平开配锁 | - 樘 | - 1 |  |  |
| - 5 | - 合计总价 |  |  |  |  |  |
| - 6 | 报价说明： - 分项单价及总价为：包安装、包一切配件及辅材、包运输、包加工制作、包制作安装工具、包安全、包进度的价格，没有未包含的费用项目； - 2、 以上报价包开具增值税专用发票，税率 %，质保期为 年； - 3、 若项目实施中因非供应商原因造成工程量变更，结算时按本“报价明细表”中综合单价变更总价； - 4、 项目联系人 ，联系电话 ； - 5、 报价人（供应商盖章）： ； - 6、 报价日期： 年 月 日。 |  |  |  |  |  |