# 平陆储能站消防设施运行维护技术服务

# 技术要求文件

一、服务内容

1、消防维保单位对储能站内消防设施（消防水源、消防供水设施、水泵接合器、消火栓系统、火灾自动报警系统、消防电源监控系统、防火分隔设施、消防供电配电、消防应急照明和疏散指示系统、气体灭火系统、灭火器等）进行运行维护保养服务并出具维保报告。

2、服务时间：从签订合同之日起至1年止。

二、报价人资格要求

1、 资质条件

（1）具有合法有效的营业执照并具有独立法人资格；

（2）具有不少于3人（含3人）的消防专业人数规模；

（3）已取得消防技术服务机构专项检查综合评定C级或者以上等级（包含未定级）；

（4）具有固定工作场所；

2、 信誉要求

报价人不得存在以下情形之一：

（1）广西社会消防服务机构业务信息管理系统或消防行业主管部门限制报价通报期限内；

（2）被“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn )或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本次采购不接受联合体报价。