接地钢筋压接管技术参数

一、基本使用条件：

- 1、正常工作大气条件

- 环境温度：-10℃～+55℃；

- 相对湿度：5%~95%(产品内部既不应凝露，也不应结冰)；

- 大气压力：80kPa～106kPa。

- 1、1贮存、运输环境条件

- 装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

- 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

二、技术要求

材质及尺寸：材质为铝管

单位：mm

| 接地体 | 连接头形式 | 尺寸要求 | 使用范围 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆 钢 | 一字连接 | 长度不低于200mm | 适用于φ12圆钢 | 265 | 图1 |
|  | T字连接 | φ12横向长度不低于200mm，φ14纵向长度不低于100mm | 适用于横向φ12圆钢*纵向φ14圆钢 | 265 | 图2 |
|  | T字连接 | 横向长度不低于200mm，纵向长度不低于100mm | 适用于φ12 圆钢 | 318 | 图3 |

# 图1图2

# 图3

# 三、包装、运输、贮存和质量保证

1、 产品得到切实的保护, 确保其不受污损。

2、 所有产品经妥善包装，在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免损坏或被盗。

3、  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

4、 供货方还应提供产品合格证及出厂检验报告。