# 零星采购报价要求

项目名称：阳蓄#1集水井缓冲罐更换服务项目采购

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  | 完成时间 | 2026年5月30日 |  |  | 询价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
| 1 | 阳蓄#1集水井缓冲罐更换服务项目采购 | 缓冲罐型号：6立方米，PN25；内胆式水锤消除气罐 主要技术参数：总重约3t，高4.117m，直径1.532m 压力容器类别：Ⅱ 其他：承包商负责： - 、提供拆装设备所需的所有工器具、吊具及其他倒运所需的设备设施（厂内配有桥式起重机可以将设备从4楼吊运至设备安装所在的楼层，但无法吊运至缓冲罐安装工位） - 、旧设备拆除（包括设备在厂内的倒运、吊装） 2）、新设备安装（包括设备在厂内的倒运、吊装） 3）、旧设备拆除及新设备安装前，向阳江当地特设科报备 4）、新设备安装后，1个月以内完成使用登记证办理 | 2026-5-30 | 广东省阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）：1、阳蓄#1集水井缓冲罐正常运行。2、缓冲罐使用登记证办理完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：完成安装后，提供以下资料：1、完工报告；2、缓冲罐使用登记证；3、其他所需结算资料后付款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）：缓冲罐属于压力容器，必须具有“压力容器安装、修理、改造”的资质单位开展更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：最低价法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |